## Sheet2
新郑公立人民医院改造工程清单
序号 | 工程项目名称 | 数 量 | 单 位 | 备注
1 | 病房楼16楼老年病区宣传教室改造 | 1 | 项 | 要求：原墙体凹槽内增设实木横板，以方便放置书籍。
2 | 地库内空调机房排水沟池边修边刷漆 | 1 | 项 | 要求：地面破损处修补刷漆
3 | 空调机房西侧坡道破损地坪漆修补 | 1 | 处 | 修补刷漆
4 | 氧气汇流排间加装避雷针 | 4 | 根 | 3米镀锌圆钢接原避雷网
5 | 煎药室加装进线电缆 | 1 | 项 | 要求：1、使用郑州三厂国标低烟无阻耐火YJV电缆线。2、进线端口加装空气开关（正泰）。3、压盘走桥架。4、恢复破坏墙体及吊顶。电缆规格需满足八台6800kw的设备共同运行。5、走廊一处墙体需修补完毕。
6 | 急诊室手术间改造 | 1 | 项 | 要求：1、隔断使用轻钢龙骨，两面用多层板打底，底部安装踢脚线，1.1M白色双开套装门（外开），面板刷白色国标乳胶漆。2、隔断区域做做防水。3、两处上水两处下水两处热水器插座改造并加空开，增设一处地漏。4、拆除原有万年历，挂到对面墙上。5、柜子挪移。
7 | 牙科灌模室 | 1 | 项 | 要求:增设两路上水管及两路下水管，增设304不锈钢单冷水龙头两个。
8 | 屋面空调管道及相关箱体包白铁皮 | 1 | 项 | 要求：所有屋面空调管道被保温泡沫包裹的部位都需要加装包铁皮。
9 | 门诊楼二楼妇产科瑜伽室改造 | 1 | 项 | 要求：1、形象墙清除原有版面，制作安装新字及标志。2、瑜伽室东墙拆除原有洗手池，做好上水下水的封堵。3、东墙吊顶以下满铺镜子。4、瑜伽室地面满铺爬爬垫。
10 | 门诊楼二楼妇产科盆底修复室改造 | 1 | 项 | 要求：1、北侧全部窗户需张贴磨砂净白色隐私玻璃纸。2、增设室内U形粉色挡帘5处。3、室内墙面处理，刷粉红色乳胶漆。4、进门左手处增设格栅隔断。
11 | 院区东南角医废处理站增设喷淋管道 | 1 | 项 | 要求：走上水管明装，留好堵头。留置一个热水器专用插座及空开。
注：所用材料无色无味无毒必须符合国标。每一项的改造工程的人工、材料及税金报价里应全部涵盖。