新郑市公立人民医院

电梯维保服务项目

招标文件

招标人：新郑市公立人民医院

时 间：2020年4月27日

目 录

1. 招标公告
2. 投标须知
3. 总则
4. 投标文件的编写
5. 投标文件的提交

 （四）评标办法

1. 合同条款
2. 投标文件格式
3. 招标公告

本项目为新郑市公立人民医院电梯维保服务项目项目，具体事宜公布如下：

一、项目名称

电梯维保服务项目项目。

1. 项目概况

项目要求：二十七台电梯的驻场维保：22台直梯、4台扶梯、1台杂货梯。详细要求见附件。

服务期限：自合同签订之日起一年。

三、供应商资格要求

1、供应商具备政府采购法规二十二条的六条资格要求；

2、供应商须在中华人民共和国境内依法登记注册，具有合法的经营资质。

3、投标单位资质必须与院区所有电梯设备相符，维保人员必须持证上岗；维保作业需保证设备的安全技术性能，并落实现场安全防护措施，保证作业安全；。

4、供应商不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如供货人被证实有以上行为，将被视为不合格；

5、供应商经营行为必须符合国家法律法规和有关规定；

6、本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包。

 7、严格按照《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等相关法律法规,《电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2017）》、 《特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）》、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范（GB/T 18775-2009）》等相关国家标准、行业规范、医疗行业中要求的相关维保内容及标准制定维保方案，并严格按维保方案对院区电梯设备电气、机械部件等开展日常维修保养工作；

四、报名信息及资料提交

1、报名时间：2020年4月28日至2020年5月7日

【工作日8:30-12:00,14:00-17:00（北京时间）】

2、报名地点：新郑市公立人民医院招标办（科研楼四楼）

3、报名须知：报名须携带企业的三证一照（营业执照、经营许可证、组织机构代码证、税务登记证）副本、法人授权证书以及被授权人身份证、维修资质证明文件。

 4、报名方式：接受邮件报名（需将报名须知中涉及的资料发邮箱并注明联系人联系方式）以及现场报名

五、评审

**评审时间：另行通知**

**评审地址：新郑市公立人民医院科研楼四楼会议室**

**评审须知：**携带标书

**报价方式：**二次报价

**采购单位：**新郑市公立人民医院

**地　 址：**新郑市中华南路

**邮　 编：**451100

**联 系 人：**吴女士

**电　 话：**0371-56829019

**邮     箱：xzsglyyzbb@126.com**

1. 投标须知
2. 总则
3. 适用范围

 本招标文件仅适用于本次招标文件招标公告中的所叙述的内容。

1. 合格的供应商

2.1投标供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.2.本次投标供应商必须符合下列条件：

2.2.1、具有合法的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证，以及相关业绩证明材料，具有独立承担民事责任的能力。

2.2.2、具有独立履行合同所必须得设施和相关技术能力。

2.2.3、近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

2.2.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2.2.5、法律、行政法规规定的其他条件。

3. 其他

3.1 无论招标中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与招标活动有关的全部费用。

3.2 无论投标结果如何，采购人均无向供应商解释其成交或未成交原因的义务。

3.3 无论成交与否，已发放招标文件的供应商对招标文件负保密责任。

1. 投标文件的编写
2. 供应商应按投标文件的要求准备标书，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其招标活动做出实质性的响应，否则其投标资格有可能被评审小组否决。
3. 投标文件的格式要求按照标书格式要求准备。
4. 投标的签署、密封和标记：投标文件文件共五份，其中“正本”两份，“副本”三份，如正副本内容不符，以“正本”为准，副本为正本的复印件。投标文件正副本均应采用A4纸打印（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。
5. 投标文件的签署：投标文件正本每一页均应加盖供应商单位公章，其余为正本复印件。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，修改之处应加盖供应商单位公章或由供应商法定代表人或其委托代理人签字确认。
6. 投标文件的密封、标记：谈判文件正本和副本应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。封套上注明项目名称、项目编号、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样。
7. 谈判响应文件的提交
8. 投标文件提交的截止时间：
9. 投标文件递交地址：新郑市公立人民医院科研楼四楼招标办
10. 评标办法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 分值构成(总分100分) | 报价部分：50 分综合部分： 10 分服务部分： 40 分 |
| 1.(1) | 满足招标文件要求且投标报价折扣率最低值为评标基准价，得满分50分，其余投标人得分按照以下公式计算：（50分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\* 50 |
| 1.(2) | 综合评标分标准 | 综合实力（5分） | 1.在人员、资金等方面具有相应较强的供应能力的得5分,一般得2-4分，较差得0-2分。 |
| 企业业绩（5分） | 1.具有2017年1月1日以来类似项目业绩，每提供一份业绩得2分，本项最多得5分。（标书中附业绩合同复印件） |
| 1.(3) | 服务承诺 | 服务部分（40分） | 1. 根据服务方案得可行性在0-20分范围内进行打分，侧重是否能够完全响应项目要求，是否有规章制度进行约束等方面。
2. 根据响应速度在0-10分范围内进行打分，侧重应急救援预案方案等方面。
3. 根据其他服务承诺在0-10分范围内进行打分，是否在院方要求之外的其他服务承诺。
 |

1. 合同条款

甲方：\_\_新郑市公立人民医院\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)
　　乙方：
　　为明确[双方](http://www.so.com/s?q=%E5%8F%8C%E6%96%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的[权利](http://www.so.com/s?q=%E6%9D%83%E5%88%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[义务](http://www.so.com/s?q=%E4%B9%89%E5%8A%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，本着公平诚实和[信用](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%A1%E7%94%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的[原则](http://www.so.com/s?q=%E5%8E%9F%E5%88%99&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)订立本合同，以便共同遵守。
　　一、本合同经双方代表签字盖章后生效。
　　二、服务范围
　　甲方委托乙方对安装于下述位置电梯实施保养服务：
　 院区共27台电梯，其中22台直梯，4台扶梯，1台杂货梯（附具体电梯型号）
　　三、服务期限
　　自\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止，为期 壹 年。
　　四、服务时间
　　1、本合同规定的服务一般在乙方的[工作时间](http://www.so.com/s?q=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%97%B6%E9%97%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)内进行，若有特殊需要，乙方可在任何时间提供服务，只需另行计费。
　　2、本合同所述设备若发生[故障](http://www.so.com/s?q=%E6%95%85%E9%9A%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供365天，[24小时](http://www.so.com/s?q=24%E5%B0%8F%E6%97%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[全天候](http://www.so.com/s?q=%E5%85%A8%E5%A4%A9%E5%80%99&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)应急处理服务。
　　五、服务内容及[双方责任](http://www.so.com/s?q=%E5%8F%8C%E6%96%B9%E8%B4%A3%E4%BB%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)
　　1、乙方的[责任](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A3%E4%BB%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)
　　1.1本合同的[服务方式](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%96%B9%E5%BC%8F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)为小包保养，服务时应严格遵守乙方有关的规章制度。
　　1.2每月二次派技术人员，根据[国家标准](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%A0%87%E5%87%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)及乙方的工艺和规范,按<电梯定期保养工作项目单>(见[附件](http://www.so.com/s?q=%E9%99%84%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)一)的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。
　　1.3提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修[通知](http://www.so.com/s?q=%E9%80%9A%E7%9F%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)后25分钟内赶到[现场](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%B0%E5%9C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，特殊情况半小时内到达。
　　1.4负责服务期内保养不当所造成的损坏件的免费调换。
　　1.5因保养不当停梯，若在七个[工作日](http://www.so.com/s?q=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%97%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)内未能恢复运行的，将免收该台一个月的保养费；在十五个工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备一年的保养费。
　　1.6配合政府部门对服务期内的设备实施年检，并对因保养不当而产生的整改[项目](http://www.so.com/s?q=%E9%A1%B9%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)进行免费整改。
　　1.7当发现或发生非保养责任事故时，应立即书面通知甲方整改。当[事故](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E6%95%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)严重影响设备安全[运行时](http://www.so.com/s?q=%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%97%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，有权通知甲方停止使用该设备。
　　2、甲方的责任
　　2.1负责设备的[日常管理](http://www.so.com/s?q=%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%AE%A1%E7%90%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，对乙方的[服务质量](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E8%B4%A8%E9%87%8F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[服务项目](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E9%A1%B9%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)进行考核和确认。
　　2.2保养时，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志。
　　2.3使用乙方提供的或经乙方认可的[备品配件](http://www.so.com/s?q=%E5%A4%87%E5%93%81%E9%85%8D%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，以确保[整机](http://www.so.com/s?q=%E6%95%B4%E6%9C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)性能的正常和安全。
　　2.4为维护乙方的[技术权益](http://www.so.com/s?q=%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%9D%83%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，以以坏换新的方式购买乙方的专用[部件](http://www.so.com/s?q=%E9%83%A8%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。
　　2.5负责支付非乙方保养不当所更换的电梯[零部件](http://www.so.com/s?q=%E9%9B%B6%E9%83%A8%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[材料费](http://www.so.com/s?q=%E6%9D%90%E6%96%99%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。
　　2.6因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的，需与乙方签订[修理合同](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%AE%E7%90%86%E5%90%88%E5%90%8C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。
　　2.7服务期内，[第三方](http://www.so.com/s?q=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知和征得乙方的同意，并在[工程](http://www.so.com/s?q=%E5%B7%A5%E7%A8%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)结束时通知乙方对设备进行检查，因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果，由甲方自理。
　　六、服务[费用](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%B9%E7%94%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)
　　根据服务形式和服务内容，保养费为：

　　电梯编号（甲方） 电梯型号 数量（台） 层站 载重kg 速度m/s 每月每台保养费（人民币） 年合计（人民币）

　　年度电梯保养费总计（大写）：

　　七、付款方式：
　　甲方在合同生效之日起第六个月向受甲方支付本合同服务费用[总额](http://www.so.com/s?q=%E6%80%BB%E9%A2%9D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的50%，共计人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；余下款项在[服务期](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%9C%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)结束前一次性付清。
　　八、本合同不承担项目
　　1、[土建工程](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%BB%BA%E5%B7%A5%E7%A8%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)中的[电梯井](http://www.so.com/s?q=%E7%94%B5%E6%A2%AF%E4%BA%95&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)道壁、井道[工字钢](http://www.so.com/s?q=%E5%B7%A5%E5%AD%97%E9%92%A2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、井道灯、井道防水、井道[隔离网](http://www.so.com/s?q=%E9%9A%94%E7%A6%BB%E7%BD%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[机房电源](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%BA%E6%88%BF%E7%94%B5%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。
　　2、因乙方使用管理不当或人为损坏，或因不可抗力所造成的修理和更换工程。
　　九、其他
　　1、甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的服务项目时，乙方以[报价单](http://www.so.com/s?q=%E6%8A%A5%E4%BB%B7%E5%8D%95&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)形式交甲方确认，经双方另行签订[协议](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%8F%E8%AE%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)后由乙方提供服务。
　　2、在保养或维修前应事先通知给甲方，并在服务项目结束后必须由[甲方代表](http://www.so.com/s?q=%E7%94%B2%E6%96%B9%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)签字认可，并将更换下的废旧[零件](http://www.so.com/s?q=%E9%9B%B6%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)给甲方，如没有得到甲方代表签字认可，甲方有权视本次服务无效。
　　3、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时，所[支出](http://www.so.com/s?q=%E6%94%AF%E5%87%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的费用由甲方承担，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。
　　4、因国家颁布或修订有关[标准](http://www.so.com/s?q=%E6%A0%87%E5%87%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)而需要增加[设备功能](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8A%9F%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)时，双方应另行签订修理合同，乙方给予价格优惠。
　　5、乙方在实施服务后，甲方若未及时支付应付的费用，乙方有权按银行贷款利息向甲方索取[违约金](http://www.so.com/s?q=%E8%BF%9D%E7%BA%A6%E9%87%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。
　　6、保养中产生的各类废弃物，由甲方按照当地环境管理[法律法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)及有关规定予以处理。
　　7、本合同如有未尽事宜，双方需另签订一份《另行约定》，作为本合同附件二。
　　8、本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等[效力](http://www.so.com/s?q=%E6%95%88%E5%8A%9B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。
　　9、双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何[一方](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%80%E6%96%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)可依法向[原告](http://www.so.com/s?q=%E5%8E%9F%E5%91%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)所在地人民法院起诉。
　　10、乙方的[工作内容](http://www.so.com/s?q=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%86%85%E5%AE%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和其它[约定事项](http://www.so.com/s?q=%E7%BA%A6%E5%AE%9A%E4%BA%8B%E9%A1%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)皆按原合同实行。
　　11、任何一方若需[终止合同](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%88%E6%AD%A2%E5%90%88%E5%90%8C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，必须提前二个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止[事宜](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E5%AE%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。
　　12、本合同[一式](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%80%E5%BC%8F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)肆份，双方各执贰份，签署盖章后生效。

　　甲方：单位名称：（章） 乙方： 单位名称：（章） 单位名称：（章）
　　地址： 地址：
　　委托代理人： 委托代理人：
　　联系人： 联系人：
　　电话： 电话：
　　邮编： 邮编：
　　传真： 传真：
　　开户银行： 开户银行：
　　帐号： 帐号：
　　签约地点：
　　签订日期： 年 月 日

备注：合同具体条款以当事人约定为准。

第四章投标文件格式

正本/副本

招标公告名称

投标文件

**招标单位：**新郑市公立人民医院

**投标单位：**

**投标单位代表：**

**投标单位地址：**

**移动电话：**

**固定电话：**

**邮 箱：**

投标文件组成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **备注** |
|  | **目录** | **格式见附件1（内容页码必须与目录页码对应一致）** |
| **1** | **投标报价表** |  |
| **2** | **投标响应函** | **格式见附件2** |
| **3** | **法人授权委托书/法人身份证明文件** | **法人授权委托书格式见附件3** |
| **4** | **反商业贿赂承诺书** | **格式见附件4** |
| **5** | **资质证明文件** | **营业执照、维保资质、特种作业资质，驻场维保人员资质** |
| **6** | **服务实施方案** | **维保方案、应急预案、维保项目详情** |
| **7** | **服务承诺** | **免费维保易损配件清单及其他** |
| **8** | **业绩清单** | **合同或中标通知书需附3份** |
| **9** | **投标人认为应递交的其它材料** |  |

**注意事项：**1、投标响应文件封面右上角须标明正本、副本；2、需提供投标响应文件正本2份，副本3份；3、正本每页（含封面）须盖采购响应人红章，副本封面须盖红章；4、所有证件都须是有效期证件（年检合格）；5、资料须按表格要求顺序装订。

附件1 目 录

附件2 投标响应函

致新郑市公立人民医院：

我方仔细研究了贵单位 （项目名称）的招标文件，我方有能力也完全同意承担招标文件规定的供货单位的全部责任和义务。

假如成交，我方保证：

1、我方已仔细研究了全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、本投标文件始终对我方有约束力，我方将遵守采购文件规定，履行合同责任和义务，按照采购文件条款及规定时间、地点提供保质保量合格的产品及服务。

3、我们完全理解，最低价不是成交的唯一因素。无论成交与否，我们愿意承担由采购响应准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

4、我们同意提供招标人要求的有关本次招标的其它任何资料。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人（签字）：

日期：

附件3 法人授权委托书

致新郑市公立人民医院：

兹授权 代表我公司参加贵单位组织的

（项目名称）的招标活动。

该被授权人代表我公司所签署的一切文件等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

法人代表姓名： 性别： 年龄：

身份证号：

本授权书有效期限为： 年 月 日 至 年 月 日，特此声明。

授权单位（公章）：

法人代表（签字）：

被授权人（签字）：

法人代表

身份证复印件背面

粘贴此处

法人代表

身份证复印件正面

粘贴此处

被授权人

身份证复印件正面

粘贴此处

被授权人

身份证复印件正面

粘贴此处

 年 月 日

附件4 反商业贿赂承诺书

致新郑市公立人民医院：

在新郑市公立人民医院 （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

1、公平竞争参加本次招标活动；

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向医院工作人员、（包括采购主管领导、主办科室负责人、评审专家）及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用；

3、如出现以下行为，我公司及参与投标的工作人员无条件接受院方及法律的处置：

⑴供货单位代表未出席采购响应会或评审时被三次提名而供货单位无代表应答的（自动弃权）；

⑵递交的采购文件和资质文件中有虚假内容的；

⑶违反法律及院方关于反商业贿赂规定的；

⑷投标低于实际成本价的；

⑸成交后未在规定期限内签订合同的；

法人授权代表（签字）：

年 月 日