## Sheet1
第二批新进耗材参数信息
序号 | 产品名称 | 技术参数
1 | 医用激光胶片 | 用于生成医疗影像可保存的图像，供医院诊查和备份用。A3
2 | 医用干式胶片 | 用于记录医学影像图像A3
3 | 人工晶状体 | 该产品适用于成年白内障手术后，替代人眼晶状体已达到无晶状体眼患者的视力矫正。植入囊袋内。
4 | 人工晶状体 | 该产品适用于成年无晶体眼病人在进行囊外白内障摘除术或进行超声乳化手术时的晶体植入，植于囊袋内。
5 | α-氰基丙烯酸酯快速医用胶 | 具有硬组织粘接、固定、修补和护创的功效。
6 | 内固定钛网板系统 | 用于重建.修补或固定外伤及其他原因所致颅骨.頜面骨缺损或骨折内固定
7 | PEEK颅骨固定系统 | 适用于开颅手术形成的游离骨瓣的链接和固定
8 | 聚醚醚酮颅骨修补系统 | 适用于 颅骨缺损修补重建的外科治疗
9 | 内固定钛板 | 用于颅颌面的固定及颅骨缺损的修补
10 | 内固定钛板 | 适用于颅颌骨骨折重建、内固定及缺损的修补或替代。
11 | 钛合金螺钉 | 适用于颌面外科、颅脑外科骨折内固定。
12 | 亲水涂层脑室导管 | 亲水涂层脑室导管作为一个近端组件，用于从侧室引流和/或监测脑脊液（CSF）。
13 | 腰骶腹腔分流管组件 | 腰骶腹腔分流管组件，提供从蛛网膜下隙到腹腔的持续脑脊液流量，设计用来治疗交通性脑积水。
14 | 硬膜修补材料 | 该产品用于颅脑和脊椎手术中修补和复原硬膜缺损。
15 | 涤纶心脏修补材料 | 该产品用于修复心房，心室间隔缺损。
16 | 脑脊液分流管及附件 | 该产品适用于将脑脊液从脑室中引入右心房或腹膜腔中
17 | 脑室外引流及监测导管 | 该导管是体外引流及监测系统的近端组件，用于将脑脊液从侧脑室导入体外引流及监测系统
18 | 钛合金脑动脉瘤夹 | 永久性脑动脉瘤夹用于脑动脉瘤的永久性夹闭，临时性脑动脉瘤夹用于脑动脉瘤的临时性夹闭。临时性迷你夹
19 | 脑动脉瘤夹 | 永久脑动脉瘤夹用于血管和脑动脉瘤的永久闭塞，临时脑动脉瘤夹用于血管和脑动脉瘤的暂时闭塞。永久标准型
20 | 生物膜 | 该产品的材料主要来源于牛肌腱，经加工制成海绵状胶原生物膜。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
21 | 生物膜 | 该产品用于硬脑膜、硬脊膜的修复。硬脑膜修复面积不得大于63平方厘米，硬脊膜修复面积不得大于16平方厘米
22 | 生物膜 | 该产品用于硬脑膜、硬脊膜的修复。硬脑膜修复面积不得大于63平方厘米，硬脊膜修复面积不得大于17平方厘米
23 | 磺胺嘧啶银水胶体油纱敷料 | 适用于从低到高度渗出的严重定植的其它伤口：下肢溃疡，压疮，糖尿病足溃疡；急性浅度烧伤和皮肤擦伤，供皮区和术后切口，以及因细菌严重定植而导致延迟愈合的伤口，或怀疑存在感染危险的伤口，促进伤口的愈合。使用时需与外出敷料配合使用。该产品所含的磺胺嘧啶银仅为复合在水胶体油纱敷料上增加抗菌功能，抗菌为辅助作用。
24 | 无菌敷贴 | 供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护
25 | 薄型硅胶泡沫敷料 | 本产品适用于伤口湿性愈合及渗出物的处理。适用于多种无渗出/低渗出性伤口。依据医务人员的判断，可以用于正在接受局部抗感染治疗或全身抗感染治疗的患者；适合与加压治疗一起使用；可以和康惠尔清创胶一起用于坏死组织自溶性清创；可以在同一位置最长贴附7天，具体时间长短取决于渗出物的多少、敷料的情况以及伤口类型。
26 | 一次性透气胶布
27 | 疝补片 | 专用腔镜疝补片
28 | 外科术中止血电极 | 外科术中止血电极与高频手术设备、吸引器等设备配套使用，供手术时对组织进行电凝、电切、吸引等作用。
29 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用
30 | 输尿管支架及附件 | 用于将尿液从肾脏引流到膀胱或体外
31 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 适用于临床包皮切割缝合手术。
32 | 高频切除电极 | 该产品与内窥镜和高频电刀配套使用，经尿道或宫颈在生理盐水中对前列腺或宫腔进行凝固、切割和等离子汽化操作。
33 | 可吸收性外科缝合线 | 用于人体软组织、泌尿器官和妇科手术的缝合
34 | 一次性使用输尿管软镜取石套件 | 建立内窥镜等器械进入泌尿道的通路，及取出结石及其他异物。
35 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 仅用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道。
36 | 体表参考电极 | 该导管用于进行心内电生理诊断，可以记录心电信号和临时起搏信号。
37 | 固定弯诊断用电生理导管 | 该导管用于进行心内电生理诊断，可以记录心电信号和临时起搏信号。
38 | 灌注管路 | 该导管用于进行心内电生理诊断，可以记录心电信号和临时起搏信号。
39 | 星形磁电双定位标测导管 | 适用于对心脏的心内结构进行多电极电生理标测，即仅限进行记录或刺激。此导管设计用于获得心脏的心房和心室区域内的心电图。在与兼容的Carto3 电生理导航系统配套使用时，该导管可提供定位信息。
40 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 该导管用于进行心内电生理诊断，可以记录心电信号和临时起搏信号。/产品在医疗机构中使用，用于心脏电生理标测（刺激和记录），而且当与射频消融仪一起使用时，可用于治疗房颤、房扑和室性心律失常；
41 | 房间隔穿刺针 | 房间隔穿刺针用于在心房间隔上造成原发性穿孔,以使导管鞘和/或导管从心脏右侧穿过间隔到达心脏左侧。
42 | 三维诊断超声导管 | 该导管用于进行心内电生理诊断，可以记录心电信号和临时起搏信号。
43 | 环形标测导管 | 该导管用于进行心内电生理诊断，可以记录心电信号和临时起搏信号。
44 | 电生理电极导管 | 该电生理导管与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。
45 | 可控射频消融电极导管 | 适用于心脏电生理标测、刺激和记录，并且当与射频仪配合使用时，可用于进行心内消融术，治疗心动过速。
46 | 房间隔穿刺系统 | 适用于经股静脉入路、从右心房行房间隔穿刺至左心房并建立二者间的通路。
47 | 植入式心脏起搏电极导线 | 该产品与相匹配合的脉冲发生器连用时，电极导线供心房或者心室的长期起搏与感知。/与兼容脉冲发生器结合使用时，用于对右心室进行长期起搏和感知。该产品在特定使用条件下可以兼容1.5T MRI设备。
48 | 植入式心脏起搏器 | 动过缓起搏和频率适应性起搏，以治疗缓慢性心律失常。
49 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 与植入式起搏器或具有起搏功能的ICD一起使用，构成植入式起搏系统。/该电极导线适用于长期性，经静脉植入于右心房或右心室。与植入式起搏器或带起搏功能的除颤器一起使用，构成了完整的心脏长期起搏系统。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以用该电极进行MRI成像检查。
50 | 导引导管 | 适用于冠脉血管系统，可用于通过球囊导管、支架、导丝和微导管等其他器械。
51 | 导引导管 | 该产品用于前端位于冠状动脉的入口部位，使冠状动脉扩张用导管能方便的进入目标冠状动脉狭窄位置；用于介入性装置和/或导丝的导入，也可用于向冠状动脉中输送造影剂。
52 | PTCA球囊导管 | 适用于对自体冠状动脉或搭桥血管的狭窄部位进行球囊扩张，从而改善心肌血供。/适用于自体冠状动脉狭窄部位或搭桥血管狭窄部位球囊扩张支架（裸金属支架或药物洗脱支架）释放后的再次扩张。
53 | 血栓抽吸装置 | 该产品用于去除/抽吸冠状动脉血管中的血栓，改善血流。
54 | 血管缝合系统 | 适用于使用5F至21F鞘管进行介入导管检查或治疗的病人，在术后经皮递送缝线以缝合股总动脉穿刺部位。
55 | 导引导管 | 该产品专用于将介入器械或诊断器械引入外周血管、冠状动脉和神经血管系统。
56 | 远端通路导引导管 | 该产品适用于在外周血管、冠状和神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。
57 | 自膨式颅内支架 | 用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤，并要求仅由接受过颅内支架置入操作培训的临床医生使用。
58 | 血管重建装置和传送系统 | 该产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。
59 | 远端闭合双层网篮取栓器 | 用于因神经血管闭塞而经历急性缺血性卒中的患者恢复血流（症状发作8小时内）。本器械设计用于直径1. 5mm至5mm的前循环后循环神经血管，例如颈内动脉、大脑中动脉的Ml和M2段、大脑前动脉的Al 和A2段、基底动脉、大脑后动脉和椎动脉。
60 | 自膨式颅内取栓器 | 通过在堵塞部位建立临时性旁路以及/或通过非手术方式清除栓塞和血栓，帮助急性缺血性中风继发颅内血管堵塞患者恢复血流。使用同时，可以抽吸以及注射或灌注造影剂及其他液体。
61 | 机械解脱弹簧圈系统 | 用于颅内动脉瘤和硬脑膜动静脉瘘的栓塞：-动脉瘤：动脉瘤颈/瘤腔比小于或等于1/2，或动脉瘤颈小于或等于4mm：-硬脑膜动静脉瘘
62 | 颅内可电解脱弹簧圈 | 该产品设计用于颅内动脉瘤和硬脑膜动静脉瘘的栓塞。
63 | 弹簧圈系统 | 该产品用于对颅内动脉瘤和诸如动静脉畸形和动静脉瘤等其它神经血管异常实施血管内栓塞术。还可以用于阻塞神经血管系统的血管，藉以永久性的阻断流向动脉瘤或其他血管畸形处的血流及对外周血管系统的动静脉实施栓塞术治疗。/该产品用于颅内动脉瘤及其他神经血管异常的栓塞，例如动静脉畸形，动静脉瘘，以及周边动脉和静脉的栓塞。
64 | 弹簧圈分离控制盒 | 为电解脱弹簧圈的推送系统提供能源，用于分离弹簧圈和递送推杆。
65 | 栓塞用弹簧圈系统 | 该产品用于颅内动脉瘤，动静脉瘘等神经血管异常疾病实施血管内栓塞术介入治疗。
66 | 弹簧圈解脱器 | 本产品用于使用栓塞弹簧圈产品的患者。适用于能与之配套的栓塞弹簧圈产品的解脱。
67 | 可分离弹簧圈系统 | 填塞形和框形可分离弹簧圈用于对颅内动脉瘤和其它血管畸形（如神经脉管系统的动静脉畸形和动静脉瘘）进行栓塞处理，以及对外周脉管系统的动脉和静脉进行栓塞处理。超柔软形可分离弹簧圈用于栓塞颅内动脉瘤。
68 | 注射器 | 该产品与TRUFILL DCS可释放栓子一起使用，用以栓塞颅内动脉瘤及其他神经血管系统静脉畸形和动静脉瘘，也可以用于外周血管系统的动静脉栓塞。
69 | 导引导丝 | 用于在诊断或介入治疗手术过程中使介入器械的放置和交换更便利。/ 该产品主要用在进行经皮腔内血管成形术（PTA）的过程中，在诸如股动脉血管，腘动脉血管，膝下动脉血管中，帮助球囊扩张导管的置入。该产品还可在治疗过程中与可兼容的支架产品配合使用。该产品还可用于到达或通过目标血管，在血管结构内提供通路，便于诊断或介入器械的置换，并起到区分血管的作用。/ 该产品主要用在进行经皮腔内血管成形术（PTA）的过程中，预期用于诸如股动脉血管，腘动脉血管，膝下动脉血管中。导引导丝还可用于到达或通过目标血管，在血管结构内提供通路，便于诊断或介入器械的置换，并起到区分血管的作用。
70 | 导丝 | 该产品用于引导导管插入血管并定位的介入诊断与治疗，神经血管内应用除外。
71 | 取栓导管 | 用于由于颅内血管闭塞而引起的缺血性中风病人的动脉血流恢复。
72 | 脑血栓取出装置 | 该产品适用于不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者，预期用于在症状发作8小时内移除血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流
73 | 血栓抽吸导管系统 | 再灌注导管和分离器适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉—M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。血栓抽吸延长管用于连接再灌注导管和Penumbra负压吸引泵。
74 | 输送微导管 | 该产品用于帮助将造影剂和闭塞弹簧圈输送到外周和颅内血管。
75 | 输送导管系统 | 该产品适用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠状和颅内血管系统。
76 | 一次性使用介入微导管 | 适用于脑、脊髓血管进行选择性造影和输送栓塞物质（例如铂弹簧圈）及血管支架等动脉血管病变的血管内诊断或者治疗。
77 | 微导管 | 适用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料，神经血管应用除外。
78 | 灌注导管 | 用于将各种诊断器械、治疗栓塞用器械和治疗药剂注入血管系统，并可用于外周和冠状血管系统的超选择性血管造影。
79 | 微导管 | 微导管辅助将诊断用器械/材料，和（或）治疗用器械/材料送达神经血管、周围血管在内的全身血管系统。
80 | 微导丝 | 该产品预期用于神经血管、周围血管在内的全身血管系统，辅助诊断或治疗器械顺利到达病变部位。
81 | 可操纵导丝 | 该产品用于在神经和外周血管中选择性的安放微导管和其他装置。
82 | 神经血管导丝 | 该产品是为了把为作X光观察而将造影剂注入患部时所需使用的导管，或者是为了把为对患部实施“扩张”、“栓塞”、“活检”、“引流药剂的注入”等处置而所需使用的导引导管至目标部位而使用的导丝。
83 | 颅内球囊扩张导管 | 适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管的血流灌注。颅内动脉包括：基底动脉，大脑中动脉，颈动脉颅内段和椎动脉颅内段。
84 | 抗栓塞远端保护装置 | 该产品作为导丝和栓子保护系统用于颈动脉血管成形术和支架植入术的过程中容纳并去除栓塞物质（血栓/碎片）。滤器放置部位所在动脉的直径介于2.5mm到7.0mm。
85 | 一次性使用栓塞保护伞 | 适用于在颈动脉介入术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。
86 | 外周球囊扩张导管 | 用于扩张外周动脉的狭窄部位（髂动脉、股动脉、髂骨动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉）以及用于治疗自然形成或人为因素造成的动静脉透析瘘的阻塞性损伤。
87 | 球囊扩张导管 | 该产品用于主动脉弓下外周动脉的狭窄处扩张。
88 | 外周球囊扩张导管 | 该产品用于下肢动脉狭窄段的球囊扩张以提高灌注效果。
89 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统 | 该产品用于股动脉和膝下动脉动脉粥样硬化疾病患者，以及经皮腔内血管成形术（PTA）后的效果不理想者，如仍有残余狭窄和出现分层。
90 | 外周血管支架系统 | 该产品用于改善经皮腔内血管成形术(PTA)治疗膝下动脉粥样硬化病变后血管造影结果不佳（≥50%残余狭窄）或血流限制性夹层。
91 | 颅内动脉支架系统 | 该产品用于颅内、颅底动脉狭窄病变，用于改善脑组织缺血
92 | 腔静脉过滤器 | 预期在以下情况下经皮放置于下腔静脉用于防止复发性肺栓塞：1）当抗凝剂治疗 禁忌使用时的肺血栓栓塞；2）血栓栓塞疾病抗凝剂治疗失败；3）大量肺栓塞在 常规治疗疗效下降时的紧急处理；4）当抗凝剂治疗失败或禁忌使用的慢性、复发 性肺栓塞。
93 | 腔静脉滤器系统 | 用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。包括：1.已经发生PE或下腔静脉及髋、股、腘静脉血栓形成的患者有下述情况之一者：（1）存在抗凝治疗禁忌症者（2）抗凝治疗过程中发生出血等并发症（3）充分的抗凝治疗后仍复发PE和各种原因不能达到充分的抗凝者。2.PE，同时存在下肢深静脉血栓形成者3.髋、股静脉或下腔静脉内有游离漂浮血栓或大量血栓4.急性下肢深静脉血栓形成，欲行经导管溶栓和血栓清除者。
94 | 栓塞微球 | 适用于栓塞血管，并用于下列手术中以治疗或外科手术前的辅助治疗为目的的血管栓塞：原发性肝癌栓塞术和肝转移癌栓塞术。
95 | 栓塞微粒球 | 该产品用于栓塞血管，适用于动脉畸形，血管增大型肿瘤；粒径大于500微米规格产品还可以用于有症状的子宫纤维瘤栓塞治疗。
96 | 栓塞颗粒 | 用于周围富血管性肿瘤栓塞，包括用于子宫平滑肌瘤和外周动静脉畸形（AVM)。直径小于355微米的颗粒不可治疗子宫平滑肌瘤。
97 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 该产品为血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗。
98 | 引流导管及附件（胆道引流管；肾造瘘引流套装） | 适用于腹腔引流和胆道引流
99 | 一次性使用引流导管包 | 该产品主要用于胸膜腔引流，纵膈引流
100 | 一次性使用输注导管套件 | 用于将治疗溶液输注入患者的外周血管中
101 | 管腔抓捕系统 | 该产品用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物如支架、断裂的导管和导丝等。
102 | 输送鞘 | 适用于血管 内器械的输送。
103 | 肾动脉支架系统 | 该产品用于先天性肾脏动脉闭合病变的治疗，还可用于血管未完全闭合病例（残留狭窄大于30%）或因带支架或不带支架的经皮腔内肾血管形成术（PTRA）所致的血管壁剥脱的治疗。
104 | 外周血管支架系统 | 适用于外周血管动脉粥样硬化病理改变的治疗，以维持血管开放性。
105 | 外周支架系统 | 该产品用于治疗被保护的外周动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以及缓解胆道的恶性狭窄。
106 | 人体管腔内支架（胆道） | 该产品用于胆道的支撑。
107 | 人体管腔内支架（食道） | 本产品适用于食道、尿道的支撑。
108 | 颈动脉支架系统 | 与抗栓塞远端保护装置配合使用可治疗颈动脉内膜切除术后具有不良事件高危或者标准风险的患者。/ 该产品与栓子保护系统联合使用，用于被认为存在发生颈动脉内膜剥脱术后不良事件的高风险、需要进行经皮颈动脉血管成形术和支架置入术治疗动脉闭塞性疾病、并且满足下面所述标准的患者，用于增加颈动脉的管腔直径：1）患有位于颈总动脉起点与颈内动脉颅内段之间的颈动脉狭窄（对于有症状的患者，通过超声波或者血管造影术检查≥50%，或者没有症状的患者，通过超声波或者血管造影术检查≥80%）的患者；2）患者的靶病变处的参考血管直径必须在4.8mm到9.1mm的范围内。
109 | 神经刺激阻滞针及套包 | 本产品适用于外周神经丛的阻滞及刺激。
110 | 一次性使用静脉留置针
111 | 凝聚胺介质试剂 | 该产品作为介质辅助用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验。
112 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清或全血中人绒毛膜促性腺激素的含量。
113 | 氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 本产品用于体外定量检测人血浆、血清或全血中氨基末端脑利钠肽前体的含量。
114 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒 | 本产品用于定量检测人血清样本中的曲霉菌半乳甘露聚糖
115 | 呼出气一氧化氮检测仪 | 用于检测呼出气一氧化氮浓度
116 | 一次性使用呼吸回路套装 | 常用于呼吸机、麻醉机与面罩或气管插管等器械之间的气路连接。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。
117 | 通气面罩 | 用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置。与符合标准YY1040.1-2003中的22mm规格圆锥接头的呼吸机配合使用。
118 | 金属带线锚钉 | 适用于骨与软组织的连接固定。
119 | 聚醚醚酮钉鞘固定系统 | 该产品由聚醚醚酮界面螺钉和/或韧带固定鞘组成，界面螺钉可单独使用，或与固定鞘配合使用。
120 | 非吸收性外科缝线 | 供人体组织的缝合、结扎用
121 | 带袢钛板 | 该产品适用于骨科重建术中韧带与肌腱或骨的固定
122 | 聚醚醚酮带线锚钉 | 适用于肌腱、韧带的修复固定及重建术，软组织与骨的连接固定。如：肩、肘、膝、髋、指、腕、踝、趾关节等肌腱、韧带的连接固定。
123 | 骨科外固定支架 | 骨科外固定支架是与金属骨钉配合、供四肢长骨或骨盆骨折体外固定复位
124 | 金属髓内针 | 该产品是供骨科手术时作内固定用。
125 | 带锁髓内钉 | 该产品适用于股骨干骨折、胫骨干骨折，股骨颈骨折，股骨粗隆间骨折或合并股骨干骨折，股骨髁上骨折，股骨髁间骨折或合并股骨干骨折，肱骨干骨折内固定。
126 | 椎间融合器 | 与脊柱内固定系统配合，适用于椎间融合术
127 | 人工膝关节（聚乙烯垫片） | 做为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。
128 | 人工髋关节假体烧结髋臼杯系统 | 与同一系统组件配合，作为非骨水泥型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。
129 | 人工髋关节假体-高交联髋臼内衬 | 与同一系统组件配合，作为非骨水泥型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。
130 | 人工髋关节假体 | 作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。
131 | 人工髋关节假体高碳钴铬钼球头 | 与同一系统组件配合，作为非骨水泥型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。
132 | 人工髋关节假体 | 与同一系统组件配合，适用于对人体进行生物型固定的初次髋关节置换的关节假体。
133 | 多孔型金属骨植入材料 椎间融合器 | 与脊柱辅助内固定系统及移植骨匹配，适用于脊柱滑脱、椎间盘退变、椎管狭窄、假体关节和脊柱不稳以及需要进行颈椎节段性融合的病变。
134 | 多孔型金属骨植入材料 椎体假体 | 适用于肿瘤或者创伤所致的压缩、损害或不稳定的椎体切除置换，应与脊柱辅助内固定系统合用并与移植骨同用。
135 | 膝关节假体 | 做为骨水泥型膝关节假体使用，适用于预期承重ROM小于或等于155度时的单髁膝关节置换。
136 | 膝关节假体 | 做为骨水泥型膝关节假体使用，适用于预期承重ROM小于或等于155度时的单髁膝关节置换。
137 | 膝关节假体 | 做为骨水泥型膝关节假体使用，适用于预期承重ROM小于或等于155度时的单髁膝关节置换。
138 | 脊柱椎间融合器 | 适用于脊柱骨折、滑脱、不稳、间盘突出的椎间植骨融合内固定
139 | 金属脊柱内固定器 | 适用于颈、胸、腰段脊柱骨折后路内固定
140 | 封闭创伤负压引流套装 | 本产品用于负压封闭引流操作，适用于皮肤，软组织创面。包括:急性创伤，慢性创面及难愈性创面；外科术后渗出较多需要引流的伤口；
141 | 金属缆索内固定系统~缆索 | 适用于四肢骨折捆扎内固定用
142 | 金属骨针(无菌) | 适用于四肢骨折复位时作牵引或四肢骨折内固定用
143 | 不可吸收带线锚钉 | 适用于骨与软组织的连接固定。
144 | 非吸收性外科缝线 | 供人体组织的缝合、结扎用。
145 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥
146 | 脊柱后路内固定系统 | 该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。
147 | 颈椎前路钢板系统 | 颈前路内固定
148 | 人同种异体骨-髌腱-骨植入物 | 适用于移植重建已经断裂的多关节韧带
149 | 同种骨植入材料 | 适用于术中非承重性骨缺损的填充、脊柱和关节的融合以及非负重骨的重建。松质骨小块
150 | 同种骨植入材料 | 适用于术中非承重性骨缺损的填充、脊柱和关节的融合以及非负重骨的重建。松质骨条
151 | 胫骨部件-胫骨衬垫 | 与同一系统组件配合，做成骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。
152 | 髋臼系统 | 该产品为非骨水泥型，用于髋关节的置换。适用于由于其他治疗手段和器械对于髋关节康复无效，结果造成创伤或非炎症关节病变。或者其他关节炎，缺血性坏死，创伤性关节炎，骨骺滑脱，髋强直，粗隆变形，骨盆骨折，经初步和翻修手术仍无法恢复的患者。同样适用于：炎症关节病变，包括风湿性关节炎、继发性关节炎各种症状和异常，先天性发育不良：没有渗出的（静止期的）陈旧性骨髓炎，骨不连，用其他方式无法治疗的股骨颈骨折和股骨近端包括股骨头的转子骨折；内镜置管术，股骨截骨术，或Girdlestone切除术：髋部骨折错位；畸形纠正。
153 | 髋关节假体 | 本产品适用于经初步和翻修手术，其他治疗方法和器械对于髋关节损伤无法恢复的患者，或非炎症关节病变（NIDJD），或混合性症状的骨关节炎，缺血性坏死，创伤性关节炎，骨骺滑脱，髋强直，骨盆骨折和先天性发育不良。也可用于炎症关节病变，包括：风湿性关节炎，因不同疾病或异常引起的关节炎，先天性发育不良；没有渗出的（静止期的）陈旧性骨髓炎，在这种情况下，患者应注意术后感染引起的上述危险；骨不连，用其他方法无法治疗的股骨颈骨折和股骨近端包括股骨头的粗隆骨折；植入假体，股骨截骨术或Girdlestone切除术；髋部骨折错位；和缺损弥补。
154 | 非骨水泥型股骨柄 | 与同一系列产品配合使用，适用于髋关节置换手术，非骨水泥固定。
155 | 全膝系统 | 与骨水泥配合使用，适用于膝关节置换手术。
156 | 半髋关节假体组件 | 1.非炎症性退行性关节疾病，包括骨关节炎、骨坏死、缺血性坏死和外伤后关节炎；2.类风湿性关节炎；3.继发与多种在那个疾病和畸形的关节炎，功能性畸形如先天性髋关节发育不良或强直性脊柱炎的纠正；4.其他治疗无效时的翻修处理；5.治疗股骨近端骨不连，股骨颈骨折，累及股骨头的粗隆间骨折的半髋关节置换。
157 | 髋臼外杯系统-陶瓷内衬 | 与同一系列组件配合，适用于髋关节置换。
158 | 陶瓷股骨头 | 与同一系统组件配合,适用于全髋关节置换。
159 | 髋臼系统 | 与同一系列组件配合，作为非骨水泥型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。
160 | 髋臼系统 | 与同一系列组件配合,作为非骨水泥型髋关节假体使用,适用于髋关节置换。髋臼衬垫
161 | 全膝关节系统 | 作为骨水泥假体使用，适用于膝关节置换手术。
162 | 全膝关节系统 | 该产品适用于膝关节置换手术，与骨水泥配合使用，适用于风湿性关节炎、创伤后关节炎、骨关节炎或老年患者的退行性关节炎，这些患者的年龄、体重和活动水平与术后的长期效果的关系极为密切；截骨术失败、单颗膝关节置换；后稳定型膝关节置换系统用于首次或翻修手术的患者，用于治疗前交叉韧带和后交叉韧带机能不全，且保持侧副韧带的完整；限制型膝关节假体系统用于首次获翻修手术的患者，用于治疗前交叉韧带和后交叉韧带机能不全，单侧或双侧韧带（即内侧副韧带和/或外侧副韧带）的缺失或机能不全。
163 | 金属锁定接骨板系统 | 适用于股骨粗隆间骨折、粗隆下骨折，股骨髁间、髁上骨折、胫骨近、远端等骨折内固定。
164 | 高频手术电极 | 与高频手术设备配套，供临床各类外科手术中分别用于组织切割、组织凝固。三角形、环形、方形、球形、刀形、针形
165 | 医用海绵 | 该产品在临床上适用于外科手术及伤口护理(鼻腔填塞，不可吸收）
166 | 钛质通气管 | 该产品适用于各期分泌性中耳炎或耳咽管功能不良及鼓膜内陷患者的鼓膜置管，以进行通气、引流和给药治疗
167 | 通气引流管 | 该产品适用于各期分泌性中耳炎或耳咽管功能不良及鼓膜内陷患者的鼓膜置管，以进行通气、引流和给药治疗
168 | 听小骨假体 | 该产品适用于中耳听骨链的重建
169 | 听小骨假体 | 该产品适用于中耳听骨链的重建
170 | 一次性活检针 | 该活检器械拟定用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和各软组织的活检组织。不适用于骨骼。
171 | 医用打印胶片 | 供临床医学成像系统影像打印之用，适用专业激光或喷墨打印机。A4