## Sheet1
序号 | 序号 | 注册证产品名称 | 单位 | 技术参数
1 | 1 | 超声切割止血刀附件 | 把 | 与主机配合，用于辅助实现超声手术设备功能
2 | 2 | 一次性使用穿刺针套件 | 套 | 该产品按型号可与EZ-IO骨髓腔内注射系统电钻配合或直接手动使用，用于经胫骨或肱骨建立输液通路，进行药物输注。
3 | 3 | D-二聚体检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） | 盒 | 用于体外定量检测人血浆和全血中D-二聚体的含量。
4 | 4 | 口腔修复膜 | 片 | 1.口腔内软组织浅层缺损的修复。2.腮腺手术中预防味觉出汗（Frey′s）综合症。3.在GBR(膜引导骨再生技术）中为骨再生提供屏障作用
7 | 5 | 一次性使用输液接头 | 个 | 输液通道终端的连接和封闭。单通道 双通道 三通道
10 | 6 | 一次性使用引流管（橄榄头） | 个 | 供耳鼻喉科鼻窦炎患者置换治疗时使用。
11 | 7 | 一次性间接喉镜 | 个 | 该产品供医护人员对耳鼻喉科病人进行诊疗时使用。
40 | 8 | 一次性射频等离子体刀头 | 支 | 该产品与射频等离子手术主机配合使用，应用在咽部、喉部、鼻部各类手术中。
12 | 9 | 造影导管 | 条 | 该产品用于血管造影或将治疗药物输送到血管系统中的特定部位。
13 | 10 | 球囊扩张压力泵 | 条 | 经皮血管成形术中，对球囊进行充盈及收缩。
14 | 11 | 一次性使用无菌导管鞘组 | 支 | 适用于静脉血管穿刺，辅助心脏起搏器电极导管等各种静脉导管的插入；适用于动脉血管穿刺，辅助心血管病人介入诊断和治疗的各种导管插入。
15 | 12 | 透析液过滤器 | 支 | 用于细菌和热原过滤以制造超纯的透析液
16 | 13 | 经外周置入中心静脉导管套装 | 套 | 适用于新生儿PICC导管穿刺，建立从外周血管进入中心静脉系统的短期或长期通路，进行静脉输液和抽取液体
34 | 14 | 医用喉罩 | 根 | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。
35 | 15 | 一次性使用防针刺造影导管留置针 | 支 | 用于造影检查时输注造影剂， 承压大于300psi.
37 | 16 | 痔疮套扎吻合器 | 套 | 供临床治疗内痔用
38 | 17 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 | 套 | 适用于临床需要反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品。当于一次性使用植入式给药装置留置针结合使用时，适用于高压注射造影剂，对于高压注射造影剂，建议注射速度上限是5ml/s。
39 | 18 | 一次性使用植入式给药装置留置针 | 支 | 当与输液港结合使用时，适用于长期使用静脉注射治疗和高压注射造影剂。
41 | 19 | 理疗电极片 | 个 | 用于卒中及其后遗症患者肢体恢复，电极片接口为六棱型，尺寸（70~80）mm*（70~80）mm。
42 | 20 | 穴位压力刺激贴 | 个 | 用于患者神经调节，刺激贴尺寸(70±5)mm*(70±5)mm。
20 | 21 | 人工晶状体 | 片 | 该产品为成年人白内障摘除术后替代人眼晶状体进行屈光矫正的光学植入物。用于初次植入眼囊袋进行无晶体眼和原发性角膜散光摘除白内障晶状体继而植入人工晶状体，希望改善远视力、减少残留散光度和提高远视摘镜率的，患有或没患有老花眼的成年患者的视力矫正。
21 | 22 | 人工晶状体 | 片 | 该产品适用于成年无晶体眼病人在进行囊外白内障摘除术或进行超声乳化手术时的晶体植入，植于囊袋中。