技术参数

采购人：  新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 小号治疗车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 5辆 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、规格：500*400*800mm |  |  |  |
| 2、材质：不锈钢304 |  |  |  |
| 3、采用国标不锈钢304材质，双层设计，中间单抽屉，滑轨，配备4个全塑带锁静音脚轮， |  |  |  |
| 4、售后服务要求 |  |  |  |
| 4.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 4.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 4.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 4.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。提供厂家保修证明文件； |  |  |  |
| 4.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 4.6、提供使用和维修技术人员培训，提供维修手册。 |  |  |  |

技术参数

采购人：  新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 中号治疗车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 5辆 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、规格：700*420*800mm |  |  |  |
| 2、材质：不锈钢304 |  |  |  |
| 3、采用国标不锈钢304材质，双层设计，中间抽屉，滑轨，配备4个全塑带锁静音脚轮， |  |  |  |
| 4、售后服务要求 |  |  |  |
| 4.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 4.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 4.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 4.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。提供厂家保修证明文件； |  |  |  |
| 4.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 4.6、提供使用和维修技术人员培训，提供维修手册。 |  |  |  |

技术参数

采购人：  新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 三层治疗车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1辆 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、规格：750*500*900mm |  |  |  |
| 2、材质：不锈钢304 |  |  |  |
| 3、采用国标不锈钢304材质，双层设计，三层共六个抽屉，滑轨，配备4个全塑带锁静音脚轮， |  |  |  |
| 4、售后服务要求 |  |  |  |
| 4.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 4.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 4.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 4.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。提供厂家保修证明文件； |  |  |  |
| 4.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 4.6、提供使用和维修技术人员培训，提供维修手册。 |  |  |  |

技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 立式灭菌器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：对器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体等物品的高温灭菌处理。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.容积≥80L； |  |  |  |
| 2. ★设计压力：-0.1～0.28Mpa； |  |  |  |
| 3. 使用寿命≥8年（16000次灭菌循环）； |  |  |  |
| 4. ★开关门方式：手动平移式密封门，并提供专利证明； |  |  |  |
| 5. 控制阀门：直动式电磁阀≥3个，手动球阀≥1个； |  |  |  |
| 6. ★注水排水方式：配有内置水箱，水内循环使用，水箱容积>9L，自动注水、自动排水； |  |  |  |
| 7. 流程控制：注水、升温、灭菌、排水、排汽、干燥全过程自动控制； 采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气； |  |  |  |
| 8. ★辅助功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行；设备自动检测传感器故障，并声光指示；开机自动预热功能；可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能； |  |  |  |
| 9. 水位检测报警功能：灭菌器内水位低于规定水位，水位保护，自动切断加热电源； |  |  |  |
| 10. 自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |  |  |  |
| 11. 程序名称：裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基等多种程序； |  |  |  |
| 12. 安全保护：超温自动保护装置；防干烧保护装置；超压自动泄放装置；过流保护装置； |  |  |  |
| 13.★资质要求：提供产品注册证、卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告 |  |  |  |
| 14. 适用范围：非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌 液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌，达到泄压温度，开始泄压。 |  |  |  |
| 15、售后服务要求 |  |  |  |
| 15.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 15.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 15.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 15.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 15.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 15.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 15.7提供操作手册和维修手册 |  |  |  |

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 波纹管 | 1件 |
| 不锈钢消毒提篮 | 2个 |

技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 无菌柜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、采用优质304不锈钢板焊接而成，表面平滑。 |  |  |  |
| 2、分为上下两层 |  |  |  |
| 3、上下层为对开门，门板为优质环保胶条夹5MM厚玻璃。 |  |  |  |
| 4、里面配有活动隔板可以放置器械包,隔板下面均有加强筋。 |  |  |  |
| 5、柜门安装有锁，安全方便无菌器械管理。 |  |  |  |
| 6、外形尺寸：长*宽*高=850±20*400±20*1800±20（mm） |  |  |  |
| 7、售后服务要求 |  |  |  |
| 7.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 7.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 7.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 7.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。提供厂家保修证明文件； |  |  |  |
| 7.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 7.6、提供使用和维修技术人员培训，提供维修手册。 |  |  |  |