## Sheet1
招标参数
序号 | 注册证产品名称 | 技术参数
1 | 一次性使用结扎装置 | 与奥林巴斯指定内镜配套使用，用于消化道息肉的结扎
2 | 非吸收外科缝线 | 适用于眼科手术过程中的软组织伤口缝合/或结扎。
3 | 胆道支架 | 用于在内窥镜下插入胆道，进行胆汁的内引流。
4 | 咽鼓管球囊扩张导管 | 适用于狭窄的咽鼓管的扩张
5 | 鼻窦扩张系统 | 用于临床鼻窦的扩张和冲洗引流
6 | 鼻窦球囊导管包
7 | 耻骨上膀胱造瘘套件 | 用于经耻骨上膀胱穿刺临时引流。
8 | 一次性使用无菌导尿管 | 用于膀胱留置进行导尿。
9 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中成像。
10 | 手术电极 | 对目标组织进行电凝、电切用。
11 | 植入式给药装置 | 用于早期肿瘤患者化疗时局部给药。一端植入椎管内或静脉，另一端埋入皮下局部给药物。
12 | 羟基磷灰石义眼台 | 适用于眼球摘除后的眶内填充，或替换已植入但性能较差的眶内植入物
13 | 人工晶状体 | 用于眼科白内障手术
14 | 玻切头套件 | 该产品为玻璃体切割器的配件，与玻璃体切割器连接使用时通过气体驱动，无高频和超声输出。
15 | 硅油 | 适用于视网膜脱离后填充玻璃体以固定视网膜，依临床效果在一定时间后取出。适用于传统视网膜复位手术或玻璃体腔填塞术注定要失败或已经失败的病例。
16 | 眼科用重水 | 适用于眼科手术的辅助治疗，在手术过程中用作临时填塞，适应症包括：视网膜脱离，巨大视网膜裂孔；眼部外伤；激光凝结盒冷冻疗法。
17 | 颈动脉转流管 | 适用于颈动脉内膜剥离术，以临时导管的形式，让血流在颈总动脉和颈内动脉之间流动
18 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 用于软组织结扎、缝合，包括外科、妇科手术等。
19 | 可吸收性缝线
20 | 合成可吸收性外科缝线
21 | 可吸收手术缝合线
22 | 分叉型覆膜支架及输送系统（长主体） | 用于腹主动脉瘤的介入治疗，适用于近端瘤颈大于15mm的肾下型腹主动脉瘤。长主体 中主体 短主体
23 | 分叉型覆膜支架及输送系统（延长段） | 主要用于腹主动脉瘤的介入治疗。适用于近端瘤颈大于15mm的肾下型腹主动脉瘤。
24 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 用于治疗胸主动脉夹层，且其近端破口在左颈总动脉远端15mm与左锁骨下动脉（LSA）远端20mm之间或夹层逆撕至LSA,覆膜支架锚定区长度应》15mm。
25 | 直管型覆膜支架及输送系统 | 用于瘤体局限于血管直管段的多种型式的主动脉瘤的治疗。
26 | 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统 | 用于瘤体累及髂总动脉的腹主动脉瘤的治疗。
27 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 适用于近端瘤颈长度>=15mm的腹主动脉瘤。
28 | 造影导丝 | 用于外周血管系统在诊断及介入手术期间有助于装置的放置。
29 | 导丝 | 用于常规血管内应用，包括神经血管和外周血管，可用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管内的其它介入器械。
30 | PTA球囊导管 | 适用于对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，以便改善颅内供血。
31 | 球囊扩张导管 | 用于辅助大动脉覆膜支架的扩张。
32 | 一次性使用血压传感器 | 测量患者的动脉压和中心静脉压
33 | 药物涂层冠脉球囊导管 | 适用于冠状动脉支架内再狭窄的治疗。
34 | 免疫显色试剂 | 在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。
35 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 用于免疫组织化学染色前的抗原修复。
36 | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。用于体外诊断。
37 | 脱蜡液 | 用于对样本进行染色前预处理，去除石蜡包埋组织样本上的石蜡
38 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。
39 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学）
40 | CEA抗体试剂（免疫组织化学）
41 | CD3抗体试剂（免疫组织化学）
42 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学）
43 | CD34抗体试剂（免疫组织化学）