技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 纤维输尿管镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 |  | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.前端直径≤8Fr，末端直径≤9.8Fr，逐渐增粗； |  |  |  |
| 2.视向角＝12度 |  |  |  |
| 3.工作通道≥5Fr |  |  |  |
| 4.配备5Fr抓钳1把 |  |  |  |
| 5.工作长度≥430mm，总长度≥570mm |  |  |  |
| 第三部分：售后服务要求 |  |  |  |
| 1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天；免费提供备用机备用件； |  |  |  |
| 4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费；每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 纤维输尿管肾镜 | 1 |
| 抓钳 | 1 |