技术参数

采购人： 新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 自动洗胃机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：无 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：用于急诊洗胃患者 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、流量≥2升/分 |  |  |  |
| 2、冲液量300-450ml/次 |  |  |  |
| 3、吸液量300-450ml/次 |  |  |  |
| 4、压力控制充、吸压力47-67KPA |  |  |  |
| 5、过滤瓶800ml/*2 |  |  |  |
| 6、输入功率250va |  |  |  |
| 7、售后服务要求 |  |  |  |
| 7.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 7.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 7.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 7.4设备免费原厂保修期1年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 7.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 7.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 7.7提供维修手册 |  |  |  |

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 洗胃机 | 1 |
| 过滤瓶（800mL） | 2 |