技术参数

**采购人： 新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **治疗车** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **1辆** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否** |
| **设备配置要求及用途：** |
| **具体技术参数：** |
| 1、规格：650\*410\*900 |
| 2、材质：不锈钢304 |
| 3、采用国标不锈钢304材质，双层设计，两个抽屉，滑轨，配备4个全塑静音脚轮， |
| 4、售后服务要求 |
| 4.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 4.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |
| 4.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 4.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。提供厂家保修证明文件； |
| 4.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 4.6、提供使用和维修技术人员培训，提供维修手册。 |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| 治疗车 | 1 |