新郑市公立人民医院

能源审计服务采购项目

采购文件

招标人：新郑市公立人民医院

时  间：2025年12月9日

科室确认：

目  录

- 采购公告

- 响应须知

- 总则

- 响应文件的编写

- 响应文件的提交

（四）评标办法

- 合同条款

- 响应文件格式

- 采购公告

本项目为新郑市公立人民医院能源审计服务采购项目，具体事宜公布如下：

一、项目名称

能源审计服务采购项目。

- 项目概况

1.服务目标：依据《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342—2014）、《能源审计技术通则》（GB/T 17166—2019）、《合同能源管理技术通则》（GB/T 2491—2020）等相关规范要求，对新郑市公立人民医院开展能源审计，并编制《能源审计报告》,报告项目符合甲方要求，足以支撑能源托管科学决策。

2.服务内容及范围：

2.1能源审计需要包含近4年的能源分析以及对医院未来12年能源消耗量进行预测；

2.2能源管理状况，节能目标和实施方案的制定落实情况，节能管理规章制度建设情况；

2.3用能概况、能源流向分析及能源消耗结构；

2.4主要产品能源消耗指标、主要问题及节能潜力分析审计结论与建议；

2.5能源计量及统计状况，能源消耗计量、检测和统计情况；

2.6能源消费指标计算分析，根据国家定额进行对标分析；

2.7设备运行效率计算分析，国家规定淘汰落后设备与节能产品设备使用情况；

2.8综合能源成本与能源利用效果评价；

2.9能源成本指标计算分析，能源实际消耗量和国家标准对比分析；

2.10节能技改项目及节能量计算；

2.11提供能源托管建议基准，提供能源管理技术方案；

2.12供应商编写的能源审计报告需包含计算用能单位的综合能耗、人均能耗和单位建筑面积能耗，评估用能档次，将用能单位能耗使用情况进行对标分析等详细分析。

3.服务方案及服务工作要求：

3.1能源审计报告内容及格式需符合《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342）的要求；

3.2摸清医院能耗底数：包括医院基本信息、用能基本情况，能源消耗数据、能源计量器具配备、使用、定期检定情况，建筑、设施设备的节能标准符合情况、用能系统、设备的运行状况、节能管理制度制定、执行情况等；

3.3开展能耗情况分析：从建筑物室内热环境状况、围护结构的热工性能、通风空调系统、供暖锅炉系统、医疗设备系统、供配电与照明系统及监测与控制系统运行调节情况方面进行能耗情况进行分析；

3.4组织现场作业：制定现场作业计划，开展现场调查，组织现场测试；

3.5分析用能数据

3.5.1.完善数据、能量平衡分析、综合分析、用能系统分析、管理状况分析、计量统计状况分析、效果潜力分析；

3.5.2.核算审核用能成本：计算产品能源成本和单位产量能源成本，根据公共机构消耗的能源种类计算建筑能耗指标（面积均能耗指标和人均能耗指标）；分项进行能源消耗现状评价；

3.5.3.对公共机构基准期至审计期内完成的节能技改项目进行汇总分析，核算节能技改项目已取得的效果（节能量、减排指标）；

3.5.4.通过对机构能源统计数据的分析、结合现场节能诊断，对机构的用热、用电等系统进行全面的用能合法性和合理性分析；对主要供、用能系统进行系统性分析；对重点节点开展分析；查清有否淘汰设备；对产品能耗水平进行评估；总的整改措施可能取得的节能量应能保障机构完成节能目标。

3.6能耗预测：通过对历史能耗数据进行建模和分析，预测未来的能耗需求和趋势。

3.7编制能源审计报告：通过能源审计，根据公共机构实际情况，确定比较基准，计算节能量和节能率，找出存在的问题，提出合理的节能改造建议方案，形成能源审计报告。

3.8对收集的基本信息和数据应进行审查，报告应列出建筑基本信息表、能源资源费用清单、主要设备清单、主要管理制度、主要设备运行记录等支持性文件。

- 项目完成时间：合同签定两周内向院方提供能源审计报告。

- 项目预算：46000元

- 供应商资格要求

1、供应商须在中华人民共和国境内依法登记注册，具有合法的经营资质；

2、供应商不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如供货人被证实有以上行为，将被视为不合格；

3、供应商经营行为必须符合国家法律法规和有关规定；

四、报名信息及资料提交

1、报名时间：2025年 月 日至2025年 月 日

【工作日8:00-12:00,14:00-17:00（北京时间）】

- 报名地点：新郑市公立人民医院 科研楼3楼财务部

3、报名须知：报名须携带企业的三证一照（营业执照、经营许可证、组织机构代码证、税务登记证）副本原件及复印件一份，授权委托书以及被授权人身份证。

4、本项目接受网上报名及现场报名，如选择网上报名请各报名单位将报名所需材料电子版，发至招标办邮箱，并注明联系人、联系方式。

五、评审

评审时间：另行通知

评审地址：新郑市公立人民医院科研楼四楼会议室

评审须知：携带标书、授权委托书及电子报价单

报价方式：二次报价

采购单位：新郑市公立人民医院

地　  址：新郑市中华南路

邮　  编：451100

联 系 人：吴女士

电　  话：0371-56829019

邮      箱：xzsglyyzbb@126.com

- 响应须知

- 总则

- 适用范围

本采购文件仅适用于本次采购文件采购公告中的所叙述的内容。

- 合格的供应商

2.1响应供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.2.本次响应供应商必须符合下列条件：

2.2.1、具有合法的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证，以及相关业绩证明材料，具有独立承担民事责任的能力。

2.2.2、具有独立履行合同所必须得设施和相关技术能力。

2.2.3、近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

2.2.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2.2.5、法律、行政法规规定的其他条件。

3. 其他

3.1 无论采购活动中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与招标活动有关的全部费用。

3.2 无论响应结果如何，采购人均无向供应商解释其成交或未成交原因的义务。

3.3 无论成交与否，已发放采购文件的供应商对采购文件负保密责任。

- 响应文件的编写

- 供应商应按采购文件的要求准备标书，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其采购活动做出实质性的响应，否则其响应资格有可能被评审小组否决。

- 响应文件的格式要求按照响应文件格式要求准备。

- 响应的签署、密封和标记：响应文件文件共五份，其中“正本”两份，“副本”三份，如正副本内容不符，以“正本”为准，副本为正本的复印件。响应文件正副本均应采用A4纸打印（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

- 响应文件的签署：响应文件正本每一页均应加盖供应商单位公章，其余为正本复印件。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，修改之处应加盖供应商单位公章或由供应商法定代表人或其委托代理人签字确认。

- 响应文件的密封：响应文件应进行密封递交

- 评审细则

评标原则:遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标办法：评标委员会将采用综合评估法确定中标单位。

| 1 | 最终报价（30分） | 最终报价 （30分） | 本项目以满足采购文件要求且报价最低的最终报价为基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最终报价得分=(基准报价／最终评标价)×30分。 注：有效供应商最终评标价=供应商最终报价×100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 商务评分标准 （ 23分） | 类似业绩 （ 15分） | 供应商2022年1月至今承担过医院类似业绩，提供一个得3分，满分15分。（提供项目中标通知书或合同，否则不得分。） |
|  |  | 人员组成 （ 8分） | 项目组成员中每具有1 名工程类高级职称得3分，中级职称每个得2 分，最多得 8 分。（提供人员相关证书及本单位近三个月任意一个月缴纳社保的证明加盖公章） |
| 3 | 技术评分 标准 （ 47分） | 审计方案 （ 20分） | 根据投标人服务方案的全面性、科学性、合理性进行综合比较。 1.服务方案描述详细、全面、完整、清晰、科学、合理得14-20分； 2.服务方案描述较详细、全面、清晰、合理得7-13分； 3.服务方案描述含糊，整体方案一般得1-6分； 未提供者不得分。 |
|  |  | 项目组织 实施安排 （ 10分） | 针对项目组织实施安排计划，包括但不限于以下内容： （1）拟投入的主要物资计划； （2）拟投入的主要设备计划； （3）人员组织计划； （4）确保安全生产的技术组织措施； （5）进度计划 评审标准： （1)完整性：方案完整，切合本项目实际情况； （2)合理性：符合项目具体情况，提出方案及实施措施合理、恰当。 （3)科学性：切合采购人单位及本项目实际情况，叙述清楚、符合客观实际。 对上述评审内容及评审标准进行打分： 项目组织实施安排满足完整、合理、科学的得8-10分；较完整、合理、科学的得4-7分；完整、合理、科学性较一般的得1-3分。未提供不得分。 |
|  |  | 对于本项目的重点、难点分析及建议 （ 10分） | 1.针对本项目提出的重点、难点分析及建议全面、合理、可行性强的，得8-10分； 2.针对本项目提出的重点、难点分析及建议较全面、较合理、可行性一般的，得4-7分； 3.针对本项目提出的重点、难点分析及建议不全面合理、可行性较差的，得1-3分； 未提供者不得分。 |
|  |  | 服务的保证措施 （7分） | - 质量保证措施、进度保证措施、风险防控及保密措施非常合理，且具有非常好的针对性的，得6-7分； - 质量保证措施、进度保证措施、风险防控及保密措施合理，针对性一般的，得3-5分 2、质量保证措施基本可行，针对性较差的，得1-2分。 未提供者不得分。 |

- 合同条款

备注：合同具体条款以当事人约定为准。

第四章响应文件格式

正本/副本

采购公告名称

采购响应文件

招标单位：新郑市公立人民医院

响应单位：

响应单位代表：

响应单位地址：

移动电话：

固定电话：

邮    箱：

响应文件组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 目录 | 格式见附件1（内容页码必须与目录页码对应一致） |
| 1 | 报价表 |  |
| 2 | 投标响应函 | 格式见附件3 |
| 3 | 法人授权委托书/法人身份证明文件 | 法人授权委托书格式见附件4 |
| 4 | 反商业贿赂承诺书 | 格式见附件5 |
| 5 | 企业资质材料 |  |
| 6 | 审计方案 |  |
| 7 | 项目实施方案 |  |
| 8 | 服务保障方案 |  |
| 9 | 近期与其他单位签订的购销合同、发票、中标通知书。 |  |
| 10 | 投标人认为应递交的其它材料 |  |

注意事项：1、响应响应文件封面右上角须标明正本、副本；2、需提供响应响应文件正本2份，副本3份；3、正本每页（含封面）须盖采购响应人红章，副本封面须盖红章；4、所有证件都须是有效期证件（年检合格）；5、资料须按表格要求顺序装订。

附件1                目  录

附件2

报价表

附件3              采购响应函

致新郑市公立人民医院：

我方仔细研究了贵单位         （项目名称）的采购文件，我方有能力也完全同意承担采购文件规定的供货单位的全部责任和义务。

假如成交，我方保证：

1、我方已仔细研究了全部采购文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、本响应文件始终对我方有约束力，我方将遵守采购文件规定，履行合同责任和义务，按照采购文件条款及规定时间、地点提供保质保量合格的产品及服务。

3、我们完全理解，最低价不是成交的唯一因素。无论成交与否，我们愿意承担由采购响应准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

4、我们同意提供招标人要求的有关本次招标的其它任何资料。

响应人：（公章）

法定代表人或代理人（签字）：

日期：

# 附件4          法人授权委托书

致新郑市公立人民医院：

兹授权       代表我公司参加贵单位组织的

（项目名称）的竞争性采购活动。

该被授权人代表我公司所签署的一切文件等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

法人代表姓名：            性别：        年龄：

身份证号：

本授权书有效期限为：      年    月    日 至      年    月    日，特此声明。

授权单位（公章）：

法人代表（签字）：

被授权人（签字）：

法人代表

身份证复印件背面

粘贴此处

法人代表

身份证复印件正面

粘贴此处

被授权人

身份证复印件正面

粘贴此处

被授权人

身份证复印件正面

粘贴此处

年   月   日

附件5          反商业贿赂承诺书

致新郑市公立人民医院：

在新郑市公立人民医院                （项目名称）竞争性采购活动中，我公司保证做到：

1、公平竞争参加本次采购活动；

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向医院工作人员、（包括采购主管领导、主办科室负责人、评审专家）及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用；

3、如出现以下行为，我公司及参与采购响应的工作人员无条件接受院方及法律的处置：

⑴供货单位代表未出席采购响应会或评审时被三次提名而供货单位无代表应答的（自动弃权）；

⑵递交的响应文件和资质文件中有虚假内容的；

⑶违反法律及院方关于反商业贿赂规定的；

⑷采购报价低于实际成本价的；

⑸成交后未在规定期限内签订合同的；

法人或授权代表（签字）：

年  月  日

附件6                 承诺书

致新郑市公立人民医院：

在新郑市公立人民医院                （项目名称）竞争性采购活动中，我公司承诺：

1、我方不存在单位负责人为同一人，不存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一标段的采购活动的情况；

2、不存在经营地址或者注册登记地址为同一地址、股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间不存在近亲属、亲属、相互占股等关联（近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）；

3、我方与你单位不存在控股、管理关系等利害关系；

4、我方所有报价均不高于市场价；

如出现以上行为，我公司及参与采购响应的工作人员将依法承担法律责任及接受被院方拉入黑名单，禁止参加院方的一切采购活动的处置：

公司名称：

法人或授权代表（签字）：

年  月  日

附件7         供应商廉洁自律承诺书

致新郑市公立人民医院：

在新郑市公立人民医院                （项目名称）采购活动中，我公司承诺：

1、严格执行招标投标法等各项法律、法规及制度，主动接受相关部门和社会的监督；

2、不与采购人串通投标，不与其他投标人相互串通投标，不排挤其他投标人的公平竞争；

3、保证提供的投标资料真实、准确、合法，不以任何形式弄虚作假骗取中标；

4、不以低于成本的报价竞标，不以他人名义投标，不以任何方式转包或者违法分包。不以投诉为明排挤竞争对手，不尽兴虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行；

5、中标后，在规定时间内与采购人签订合同，并已发履行合同；

违反上述承诺，或有其他违法违规行为，我公司及参与采购响应的工作人员将依法承担法律责任及接受被院方拉入黑名单，禁止参加院方的一切采购活动的处置：

公司名称：

法人或授权代表（签字）：

年  月  日