技术参数

| 设备名称 | 膏方机 | 数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：是 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：中药饮片煎煮后浓缩，调膏、包装，进行膏方制作 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、容量：不小于30000ml×2 |  |  |  |
| 2、功率：不小于6800W（其中加热功率6300W） |  |  |  |
| 3、采用真空浓缩技术，浓缩速度快，可达6000-8000ml/小时； |  |  |  |
| 4、具有低温浓缩功能，适用于特殊药材（含有热敏易挥发成分）的浓缩； |  |  |  |
| 5、水冷式冷却方式，进水温度自动控制； |  |  |  |
| 6、自身过热保护防干烧功能、自我诊断功能； |  |  |  |
| 7、具有自动消泡功能，产生泡沫自动破碎，无需采用间断进气的方式破碎泡沫，无药液随气泡被抽走的情况，降低药效损失，更有利于含糖分、蛋白质、淀粉、皂苷等成分的药液浓缩。 |  |  |  |
| 8、采用全自动控制，操作简单； |  |  |  |
| 9、质量安全可靠，符合行业发展趋势；列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目； |  |  |  |
| 10、配备自动调膏包装一体机：自动搅拌，包装量10-50ml，连续可调，无卷监测报警，采用加热盘直接加热，包装速度：6包/分 |  |  |  |
| 11、售后服务要求 |  |  |  |
| 11.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 11.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 11.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 11.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 11.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 11.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 11.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 液体真空浓缩机 | 1台 |
| 自动调膏包装一体机 | 1台 |