技术参数

| 设备名称 | 不锈钢治疗车 | 数量 | 12辆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、规格：中号治疗车尺寸：800*500*800mm 、数量10辆；大号治疗车尺寸:900*500*800mm、数量2辆。 |  |  |  |
| 2、材质：不锈钢304 |  |  |  |
| 3、采用国标不锈钢304材质，三层设计、每层需要3面护栏、高度不低于100mm，配备4个全塑静音脚轮、带刹车。 |  |  |  |
| 4、售后服务要求 |  |  |  |
| 4.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 4.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 4.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 4.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 4.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 4.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 4.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 中号治疗车 | 10辆 |
| 大号治疗车 | 2辆 |