## 4、单位工程概预算表（综合工日）（横）
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 新郑市公立人民医院传染病区综合楼建设项目供配电工程（老院区部分） | [9 empty] | 第1页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
1#区域配
1 | 4-2-61 换 |  | 高压成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 面 | 6
2 | 4-2-63 换 |  | 高压成套配电柜安装 单母线柜 电压互感器、避雷器柜 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 面 | 2
3 | 4-3-22 换 |  | 矩形铜母线安装 每相一片 截面≤800mm2 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | m/单相 | 19.2
4 | 4-2-61 |  | 高压成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面 | 2
5 | 4-2-63 |  | 高压成套配电柜安装 单母线柜 电压互感器、避雷器柜 | 面 | 2
6 | 4-2-61 |  | 高压成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面 | 6
7 | 4-3-22 |  | 矩形铜母线安装 每相一片 截面≤800mm2 | m/单相 | 24
8 | 4-7-1 |  | 基础槽钢制作、安装 | m | 3.2
9 | 4-4-57 换 |  | 励磁、灭磁、充电馈线屏安装 直流馈电屏 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 台 | 1
10 | 4-4-56 换 |  | 励磁、灭磁、充电馈线屏安装 蓄电池屏(柜) 保护性拆除,子目基价(扣除材料费)*0.5 | 台 | 1
11 | 4-4-56 |  | 励磁、灭磁、充电馈线屏安装 蓄电池屏(柜) | 台 | 1
编制人： |  | 证号： | [9 empty] | 编制日期：
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 新郑市公立人民医院传染病区综合楼建设项目供配电工程（老院区部分） | [9 empty] | 第2页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
12 | 4-4-57 |  | 励磁、灭磁、充电馈线屏安装 直流馈电屏 | 台 | 1
13 | 4-7-1 |  | 基础槽钢制作、安装 | m | 3.2
14 | 4-17-51 |  | 测量与监视系统调试 直流监测系统 | 系统 | 1
15 | 4-9-312 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤24芯 | 10m | 10
16 | 4-9-322 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤24芯 | 个 | 10
17 | 4-9-310 |  | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 | 10m | 5
18 | 4-9-320 |  | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数≤6芯 | 个 | 6
19 | 4-17-30 |  | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 | 系统 | 7
20 | 4-17-35 |  | 母线系统调试 电压 ≤10kV | 段 | 2
21 | 4-17-191 |  | 变电站、配电室调试 ≤10kV及以下开关站整套启动调试 | 座 | 1
22 | 4-17-39 |  | 保护装置系统调试 线路保护 | 套(台) | 7
23 | 4-9-279 |  | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 2
24 | 4-17-199 |  | 电缆故障点测试 | 点 | 2
25 | 4-9-4 |  | 沥青混凝土路面开挖 厚度≤150mm | m2 | 35
26 | 4-9-12 |  | 沥青混凝土路面修复 厚度≤150mm | m2 | 35
27 | 4-9-18 |  | 沟槽挖填 坚土 | m3 | 31.5
28 | 4-9-38 |  | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径≤200mm | 10m | 14
编制人： |  | 证号： | [9 empty] | 编制日期：
工 程 预 算 表
工程名称: |  | 新郑市公立人民医院传染病区综合楼建设项目供配电工程（老院区部分） | [9 empty] | 第3页 总3页
序号 | 编号 |  | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 其中 | [8 empty] | 综合工日
[8 empty] | 人工合价 | 材料 合价 | 机械 合价 | 管理费 合价 |  | 利润 合价 | 安文费 合价 | 其他措施 合价 | 规费 合价 | 含量 | 合计
29 | 补充主材002 |  | 电缆检查井 | 座 | 1
30 | 4-9-141 |  | 排管内电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2 | 10m | 48
31 | 4-9-277 |  | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 | 个 | 2
临时过渡方案
1 | 4-9-166 |  | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤400mm2 | 10m | 2
2 | 4-9-235 |  | 电力电缆中间头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 2
3 | 4-9-279 |  | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤400mm2 | 个 | 2
4 | 4-17-199 |  | 电缆故障点测试 | 点 | 2
合计
编制人： |  | 证号： | [9 empty] | 编制日期：