新郑市公立人民医院

污水处理运维服务采购项目

采购文件

招标人：新郑市公立人民医院

时  间：2026年3月27日

科室确认：

目  录

- 采购公告

- 响应须知

- 总则

- 响应文件的编写

- 响应文件的提交

（四）评标办法

- 合同条款

- 响应文件格式

- 采购公告

本项目为新郑市公立人民医院污水处理运维服务采购项目，具体事宜公布如下：

一、项目名称

污水处理运维服务采购项目。

- 项目概况

1.污水处理系统，需对我院废气处置、污水处理全部设施及管道的管理、运行、定期维护维修、污水化验，所需污水处理耗材更换、消毒粉添加等，保证污水处理系统的正常运行和污水达标排放。

2.依据我院排污许可证副本条款要求，须对35项废水、废气等因子按照规定周期开展检测并出具报告；并在全国污染源监测数据管理与共享系统、全国排污许可证管理信息平台公开信息。

3.水污染源在线监测系统，依据《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》，对COD、氨氮、余氯等在线监测设备进行运行维护，按时添加所需试剂，每月进行一次实际水样比对试验并出具报告，确保在线监测设备正常运行，(有效率传输率不低于96％)且数据上传真实有效。

详细要求如下：

| 序号 | 项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PCR实验室污水站 | 1、每天至少两次巡视并留巡视记录 2、消毒剂加量要合适，加药记录、保养记录留存备查。 3、发现问题及时解决，稳定运行不能有半点纰漏。坚决杜绝关键时候运行不正常。 4、排放标准：处理后的污水应符合甲方排污许可证排放要求。疫情期间，执行传染病医院标准。 5、负责设备、管道故障处理及更换。 6、设备耗材根据要求厂家要求，定期更换。 |
| 2 | 污水处理站 | 1、运行人员2人值班，一人24小时。 2、污水处理站PLC控制系统升级，提高自动化程度。 3、每月一次控制柜检修。 4、日常检测PH、COD、氨氮、BOD、余氯。 5、每半年清理一次石英砂过滤罐，一年更换一次石英砂。 6、风机(2台)每月全面保养一次。 7、机械格栅安全稳定运行，每月保养一次，栅渣及时清理。 8、水泵(12台)，保证完好，稳定运行。 9、每周一次沉淀池排泥。 10、加药系统(2套)每月全面保养一次。 11、板框压滤系统每月全面保养一次。 12、运行记录、巡视记录、保养记录完整。 13、加药记录留存备查。 14、阀门井巡查。 15、志贺氏每6个月检测一次，废水、废气每季度1次，沙门氏菌每3个月检测一次，废水悬浮物、粪大肠菌群每月4次。 16、排放水质标准：处理后的污水应符合甲方排污许可证排放要求。疫情期间，执行传染病医院标准。 17、提供消毒粉及添加。 18、负责设备管道故障处理及更换。 19、生化池内填料、曝气、软管、管道、阀门、管件、搅拌设备等、回流泵及清淤，整体设备的维护、检修、配件更换。 20、运维方负责污水处理过程中产生的剩余污泥的浓缩、脱水处理，确保污泥经压滤后含水率符合危废转运处置要求。 |
| 3 | 污水在线监测站房、废气设备维护及耗材 | 1、负责设备维护、维修； 2、负责试剂耗材更换； 3、在线监测设备运维方式应符合《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》要求。 |
| 4 | 排污许可证 证后管理 | - 负责按照甲方排污许可证副本要求进行证后管理，包含各项因子定期检测、检测报告及台账保存、信息公开等内容； |
| 要求 | 1、所有污水处理服务需满足国家标准要求及地方要求，对外关系协调由供应商负责，院区内在线监测、废气及污水处理系统内的所有设备、设施、管道由供应商负责运行维护，并保证设施设备的正常运行，故障处理及设备设施更换由供应商负责。 2、供应商须有环保设施操作技术人员2名，一人一天，24小时值守。 |  |

项目预算：240000元

服务期：一年

- 供应商资格要求

- 1、供应商须在中华人民共和国境内依法登记注册，具有合法的经营资质；供应商须具有独立法人资格，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、供应商不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如供货人被证实有以上行为，将被视为不合格；

3、供应商经营行为必须符合国家法律法规和有关规定。

四、报名信息及资料提交

1、报名时间：2026年 月 日至2026年 月 日

【工作日8:30-12:00,14:30-17:00（北京时间）】

- 2、报名地点：新郑市公立人民医院财务部（科研楼三楼）。

- 3、报名须知：报名须携带企业的营业执照副本原件及复印件一份，授权委托书以及被授权人身份证、安全生产许可证、环保工程专业承包资质。

- 4、本项目接受网上报名及现场报名，如选择网上报名请各报名单位将报名所需材料电子版，发至招标办邮箱，并注明联系人、联系方式。

- 五、评审

评审时间：另行通知

评审地址：新郑市公立人民医院科研楼三楼

评审须知：携带标书

报价方式：二次报价

采购单位：新郑市公立人民医院

地　  址：新郑市中华南路

邮　  编：451100

联 系 人：吴女士

电　  话：0371-56829019

邮      箱：xzsglyyzbb@126.com

- 响应须知

- 总则

- 适用范围

本采购文件仅适用于本次采购文件采购公告中的所叙述的内容。

- 合格的供应商

2.1响应供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.2.本次响应供应商必须符合下列条件：

2.2.1、具有合法的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证，以及相关业绩证明材料，具有独立承担民事责任的能力。

2.2.2、具有独立履行合同所必须得设施和相关技术能力。

2.2.3、近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

2.2.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2.2.5、法律、行政法规规定的其他条件。

3. 其他

3.1 无论采购活动中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与招标活动有关的全部费用。

3.2 无论响应结果如何，采购人均无向供应商解释其成交或未成交原因的义务。

3.3 无论成交与否，已发放采购文件的供应商对采购文件负保密责任。

- 响应文件的编写

- 供应商应按采购文件的要求准备标书，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其采购活动做出实质性的响应，否则其响应资格有可能被评审小组否决。

- 响应文件的格式要求按照响应文件格式要求准备。

- 响应的签署、密封和标记：响应文件文件共五份，其中“正本”两份，“副本”三份，如正副本内容不符，以“正本”为准，副本为正本的复印件。响应文件正副本均应采用A4纸打印（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

- 响应文件的签署：响应文件正本每一页均应加盖供应商单位公章，其余为正本复印件。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，修改之处应加盖供应商单位公章或由供应商法定代表人或其委托代理人签字确认。

- 响应文件的密封：响应文件应进行密封递交

- 评审细则

评标原则:遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标办法：评标委员会将采用综合评估法确定中标单位。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 报价部分： 40 分 服务方案： 40 分 综合部分： 20 分 |
| 1.(1) |  | 满足招标文件要求以最低报价为评标基准价，得40分，其余投标人得分按照以下公式计算： （40分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 40 |
| 1.(2) |  | 服务方案（40分） | - 运营机构设置（10分）：人员配比以及管理架构 - 运营管理制度（10分） - 运维计划（10分） - 事故应急处理方案（10分） |
| 1.(3) | 综合评标分标准 | 综合实力（10分） | 根据公司资质、设备等方面在0-10分范围内打分 |
|  |  | 企业业绩（10分） | 2019年1月1日以来具有医院污水处理同类项目管理业绩，每提供一份业绩得2分，本项最多得10分。（标书中附业绩合同复印件）； |

- 合同条款

备注：合同具体条款以当事人约定为准。

第四章响应文件格式

正本/副本

采购公告名称

采购响应文件

招标单位：新郑市公立人民医院

响应单位：

响应单位代表：

响应单位地址：

移动电话：

固定电话：

邮    箱：

响应文件组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 目录 | 格式见附件1（内容页码必须与目录页码对应一致） |
| 1 | 报价表 | 格式自拟 |
| 2 | 投标响应函 | 格式见附件3 |
| 3 | 法人授权委托书/法人身份证明文件 | 法人授权委托书格式见附件4 |
| 4 | 反商业贿赂承诺书 | 格式见附件5 |
| 5 | 企业资质材料 | 营业执照副本、环保资质、安全生产许可证 |
| 6 | 销售业绩及客户清单 | 包括销售年份、客户名称、联系方式等 |
| 7 | 服务方案 |  |
| 8 | 近期与其他单位签订的购销合同、发票、中标通知书。 标内产品提供网采截图 | 要求提供二级及以上医院（复印件） 供货方可为不同销售商, |
| 9 | 投标人认为应递交的其它材料 |  |

注意事项：1、响应响应文件封面右上角须标明正本、副本；2、需提供响应响应文件正本2份，副本3份；3、正本每页（含封面）须盖采购响应人红章，副本封面须盖红章；4、所有证件都须是有效期证件（年检合格）；5、资料须按表格要求顺序装订。

附件1                目  录

附件3              采购响应函

致新郑市公立人民医院：

我方仔细研究了贵单位         （项目名称）的采购文件，我方有能力也完全同意承担采购文件规定的供货单位的全部责任和义务。

假如成交，我方保证：

1、我方已仔细研究了全部采购文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、本响应文件始终对我方有约束力，我方将遵守采购文件规定，履行合同责任和义务，按照采购文件条款及规定时间、地点提供保质保量合格的产品及服务。

3、我们完全理解，最低价不是成交的唯一因素。无论成交与否，我们愿意承担由采购响应准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

4、我们同意提供招标人要求的有关本次招标的其它任何资料。

响应人：（公章）

法定代表人或代理人（签字）：

日期：

# 附件4          法人授权委托书

致新郑市公立人民医院：

兹授权       代表我公司参加贵单位组织的

（项目名称）的竞争性采购活动。

该被授权人代表我公司所签署的一切文件等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

法人代表姓名：            性别：        年龄：

身份证号：

本授权书有效期限为：      年    月    日 至      年    月    日，特此声明。

授权单位（公章）：

法人代表（签字）：

被授权人（签字）：

法人代表

身份证复印件背面

粘贴此处

法人代表

身份证复印件正面

粘贴此处

被授权人

身份证复印件正面

粘贴此处

被授权人

身份证复印件正面

粘贴此处

年   月   日

附件5          反商业贿赂承诺书

致新郑市公立人民医院：

在新郑市公立人民医院                （项目名称）竞争性采购活动中，我公司保证做到：

1、公平竞争参加本次采购活动；

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向医院工作人员、（包括采购主管领导、主办科室负责人、评审专家）及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用；

3、如出现以下行为，我公司及参与采购响应的工作人员无条件接受院方及法律的处置：

⑴供货单位代表未出席采购响应会或评审时被三次提名而供货单位无代表应答的（自动弃权）；

⑵递交的响应文件和资质文件中有虚假内容的；

⑶违反法律及院方关于反商业贿赂规定的；

⑷采购报价低于实际成本价的；

⑸成交后未在规定期限内签订合同的；

公司名称：

法人授权代表（签字）：

年  月  日

附件6                 承诺书

致新郑市公立人民医院：

在新郑市公立人民医院                （项目名称）竞争性采购活动中，我公司承诺：

1、我方不存在单位负责人为同一人，不存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一标段的采购活动的情况；

2、不存在经营地址或者注册登记地址为同一地址、股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间不存在近亲属、亲属、相互占股等关联（近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）；

3、我方与你单位不存在控股、管理关系等利害关系；

4、我方所有报价均不高于市场价；

如出现以上行为，我公司及参与采购响应的工作人员将依法承担法律责任及接受被院方拉入黑名单，禁止参加院方的一切采购活动的处置：

公司名称：

法人授权代表（签字）：

年  月  日