技术参数

| 设备名称 | 肌电生物反馈刺激仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：治疗神经系统疾病的治疗、肌肉刺激训练和肌电采集评估 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.主机可随身携带，重量≤1kg； |  |  |  |
| 2.内置环保锂电池，充满电可持续使用≥4小时，应具备低电量报警提示功能； |  |  |  |
| 3.应具备双重电流保护、短路保护和电极脱落检测提示功能； |  |  |  |
| 4.应具备电极分离技术； |  |  |  |
| 5.反馈阈值：10μV～1000μV，步进1μV。 |  |  |  |
| 6.频率：2Hz～100Hz，步进1Hz。 |  |  |  |
| 7.脉宽：50μs～450μs可调,步进10μs。 |  |  |  |
| 8.输出峰值电流强度 ：0～60mA。 |  |  |  |
| 9.上升、下降时间：0～10s，步进0.1s，可调。 |  |  |  |
| 10.持续、间隔时间：1～20s，步进0.1s，可调。 |  |  |  |
| 11.治疗时间：1min～60min可调，步进为1min。 |  |  |  |
| 12.延迟时间：0.5～5s,步进0.5s。 |  |  |  |
| 13.工作模式≥6种（表面肌电检测模式、神经肌肉电刺激模式、肌电触发电刺激模式、助力电刺激模式、镜像刺激模式、生物反馈训练模式）； |  |  |  |
| 14、售后服务要求 |  |  |  |
| 14.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 14.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 14.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 14.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 14.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 14.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 14.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 壹台 |
| 电源适配器 | 壹个 |
| 平板电脑 | 壹台 |
| 电极线 | 贰条 |
| 电极片 | 拾包 |
| 使用说明书 | 壹份 |
| 合格证 | 壹份 |
| 保修卡 | 壹份 |
| 装箱单 | 壹份 |
| 产品培训验收报告 | 贰份 |