## Sheet1
序号 | 类型 | 物资名称 | 规格型号 | 单价（元） | 参数
1 | 配件 | 病床床档 | 铝合金 | 72 | 用于普通成人病床，六档三孔铝合金材质，可折叠
2 | 配件 | 病床床垫 | 5公分棕垫 | 103.5 | 厚度不小于5cm,适用于院内双摇成人病床，外层防水牛津布、内层椰棕+海绵
3 | 配件 | 病床床轮 | 5寸 | 36 | 5寸床轮，静音轮、带刹车，承重不小于100kg
4 | 配件 | 病床螺杆 |  | 58.5 | 适用于院内普通双摇病床、摇把和螺杆一体设计
5 | 配件 | 病床摇把 |  | 27 | 用于院内病床配套使用，与螺杆分体
6 | 配件 | 治疗车轮子 |  | 18 | 三寸静音轮、万向带刹车、带螺纹
7 | 配件 | 电源线 |  | 13.5 | 支持最大功率不小于2500w、长度不小于2.5m、满足国标
8 | 配件 | 电子血压计袖带 |  | 85.5 | 配套院内在用欧姆龙、鱼跃电子血压计使用
9 | 配件 | 红外线灯泡 | 100W | 72 | 功率100W,配套红外治疗仪使用
10 | 配件 | 加热盘 | TDP烤灯 | 22.5 | 适用TDP烤灯（特定电磁波治疗仪）、直径10cm±1cm
11 | 配件 | 监护导联线 | 飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电 | 171/450 | 适配飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电等型号心电监护仪（兼容/原装分别报价）
12 | 配件 | 监护袖带 | 飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电 | 81/243 | 适配飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电监护仪原装袖带（兼容/原装分别报价）
13 | 配件 | 监护血氧探头 | 飞利浦、迈瑞儿童 | 252/450 | 适配利浦、迈瑞心电监护仪，绑带式用于新生儿血氧监测（兼容/原装分别报价）
14 | 配件 | 监护氧饱和探头 | 飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电 | 234/450 | 飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电监护仪兼容血氧饱和探头（兼容/原装分别报价）
15 | 配件 | 理疗电极片（吞咽电极片） | 吞咽 插口 2.5 | 4.5 | 适配我院吞咽功能治疗仪（美国DJO 5900），插口规格2.5mm
16 | 配件 | 凝血仪灯泡 | 希森美康凝血仪 | 1035/3060 | 适配CS-2000i型号全自动凝血分析仪（凝血检测仪）（兼容/原装分别报价）
17 | 配件 | 心电导联线 | 纳龙心电图机 | 306/1755 | 纳龙心电图机（aECG-18U）心电图导联线（兼容/原装分别报价）
18 | 配件 | 心电图机充电器 | 纳龙心电图机原装 | 135/378 | 纳龙心电图机原装（aECG-18U）充电器（兼容/原装分别报价）
19 | 配件 | 心电图机电池 | 纳龙兼容 | 306/1755 | 纳龙心电图机（aECG-18U）兼容电池（兼容/原装分别报价）
20 | 配件 | 心电图机十二导导联线 | 纳龙心电图机 | 657/1663.2 | 纳龙心电图机（RAGE-12）十二导导联线（兼容/原装分别报价）
21 | 配件 | 心电图机四肢电极夹 | 心电图机用 | 58.5/378 | 纳龙心电图机（aECG-18U）四肢电极夹（兼容/原装分别报价）
22 | 配件 | 电子血压计儿童袖带 | 欧姆龙 | 63 | 欧姆龙电子血压计儿童袖带
23 | 配件 | 氧气瓶压力表 |  | 40.5 | 适用于2L、4L氧气瓶、量程0-25MP
24 | 配件 | 氧气瓶减压阀 |  | 322.2 | 用于40L氧气瓶输出压力调节、输出压力0-2Mpa可调
25 | 配件 | 氧气瓶手轮 |  | 7.2 | 适用于2L、4L氧气瓶
26 | 配件 | 氧气瓶阀门总成 |  | 99 | 适用于2L、4L氧气瓶阀门总成
27 | 配件 | 氧桥 |  | 108 | 适用于2L、4L氧气瓶与40L氧气瓶连接
28 | 配件 | 气压泵绑腿 | 配套阳坤AP600b | 810 | 适用于阳坤AP600b型号血栓泵绑腿
29 | 配件 | 气压泵绑腿 | 配套阳坤AP400b | 675 | 适用于阳坤AP400b型号血栓泵绑腿
30 | 配件 | 排痰机背心 | 配套阳坤排痰机YK801 | 405 | 适用于阳坤排痰机YK801型号背心
31 | 配件 | 无影灯灯泡 | 24V 25W | 18 | 适用于单孔无影照明灯，规格：24V 25W
32 | 配件 | 暖箱温度探头 |  | 405 | 适用于戴维暖箱，用于温度监测
33 | 配件 | 暖箱袖套 |  | 36 | 适用于戴维暖箱，用于暖箱侧面操作口
34 | 配件 | 蓝光灯管 |  | 31.5 | 适用于戴维暖箱，用于治疗黄疸
35 | 配件 | AED电池 |  | 3060 | 适用于光电AED(3100型)，用于设备供电
36 | 配件 | AED电极片 |  | 990 | 适用于光电AED(3100型)，用于患者除颤
37 | 配件 | 除颤仪电池 |  | 990 | 适用于光电、迈瑞除颤仪
轮椅轮胎
轮椅坐垫
轮椅脚踏
轮椅扶手
轮椅刹车线
洗消池高压水枪
洗消池高压气枪
电胶布
螺丝刀（整套）
生胶带
内六（整套）
气压阀（口腔）
滤网（口腔）
水管（口腔）
强力胶
润滑剂
显微镜灯泡
脚踏开关
保险丝
风轮（新生儿暖箱）
计时器（新生儿暖箱
心电图机吸球
心电图机四肢电极夹
心电图机数据线+通讯线
注射泵推头
加热盘（双层）
除锈剂
积水杯
氙灯
标段二：
序号 |  | 物资名称 | 规格型号 | 单价（元） | 参数 | 品牌 | 型号
1 | 用具 | 浮标式氧气吸入器 | 40L氧气桶专用 | 275.2 | 适用于40L氧气桶氧气吸入，由氧气输出接口、安全阀、压力表、流量管、流量调节阀、湿化瓶组成，输出氧气压力0.2-0.3Mp | 余姚市登月(冠悦) | 冠悦DY-C1
2 | 用具 | 氧气吸入器 | 设备带专用 | 137.6 | 接口为德标，用于病房设备带氧气吸入 | 余姚宇峰 | DY-A国标
3 | 用具 | 负压吸引器 | 设备带专用 | 135.88 | 接口为德标，用于病房设备带负压吸引 | 余姚宇峰 | 德式YF-X1
4 | 用具 | TDP治疗仪 |  | 412.8 | 波长2μm-25μm，过热保护、倾斜超过45°自动断电，加热器寿命大于2000h，定时0-60分钟可调 | 重庆博之翰 | 美辉OH-LJ立式大头
5 | 用具 | 病历夹 | 各种颜色 | 25.8 | 用于病历资料收纳，ABS材质，多种颜色可选 | 河南思源 | 蓝色
6 | 用具 | 不锈钢治疗车 |  | 447.2 | 规格：700*420*800mm（中号）5采用国标不锈钢304材质，双层设计，中间抽屉，滑轨，配备4个全塑带锁静音脚轮， | 河南思源 | 中号
6 | 用具 | 不锈钢治疗车 |  | 387 | 500*400*800mm（小号）；采用国标不锈钢304材质，双层设计，中间抽屉，滑轨，配备4个全塑带锁静音脚轮， | 河南思源 | 小号
7 | 用具 | 单联观片灯 |  | 412.8 | 用于各种医用X胶片的观察诊断，可同时观察1张14*17胶片 | 丹阳远燕 | YG-1A(单联)LED
8 | 用具 | 导电膏 | 100g/228g | 60.2/200 | 导电率（25°C）：10.0-85.0MS/CM，用于除颤仪、心电、脑电等设备电极与皮肤之间形成稳定的导电连接 | 苏州乐泰 | 100g(管装)
9 | 用具 | 电动吸引器 |  | 842.8 | 极限负压值:>0.09MPa(680mmHg)；负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg)-极限负压值；自由空气流量:>32L/min；贮液瓶: 不小于2500mlx2；选用无油润滑真空泵作负压源，无需日常维护和保养；手动开关和脚踏开关并联连接,实现双重启停控制。 | 江苏鱼跃 | 7A-23D
10 | 用具 | 电针治疗仪 |  | 326.8 | 可选择三种波形、切换使用，不少于6路输出，可定时，强度可调 | 江苏华佗 | SDZ-II型红色新款
11 | 用具 | 电子血压计 |  | 378.4 | 测量方式：示波测定法；测量范围：压力:0mmHg~299mmHg(0kPa~39.9kPa)脉搏数:40次/分~180次/分。 | 江苏鱼跃 | YE630B
12 | 用具 | 负压吸引器 | 吊塔用 | 275.2 | 德标接口，用于手术室吊塔进行负压吸引
13 | 用具 | 简易呼吸气囊 | 硅胶成人 | 516 | 适用于成人，硅胶材质，球体容器1600ml±200ml | 厦门康勃 | 硅胶 成人 LSIA-001/S1
14 | 用具 | 简易呼吸气囊 | 硅胶儿童 | 516 | 适用于儿童，硅胶材质，球体容器550ml±100ml | 厦门康勃 | 硅胶 儿童 LSIA-003/S1
15 | 用具 | 简易呼吸气囊 | 硅胶新生儿 | 516 | 适用于新生儿，硅胶材质，球体容器280ml±50ml | 厦门康勃 | OPVC-004/S1 婴儿
16 | 用具 | 气垫床 | 波动 | 842.8 | 有气垫、气泵和连接管组成，气泵噪音小于45dB、交替式充放气、压力8-18kpa，气垫采用PVC面料、气管可拆卸、一体成型 | 广东粤华 | QDC-300B气条波动型
17 | 用具 | 湿化瓶 |  | 15.48 | 用于氧气吸入器设备带吸氧，配套氧气吸入器使用 | 余姚宇峰
18 | 用具 | 氧气通气管 |  | 3.44 | 用于氧气吸入器设备带吸氧，配套氧气吸入器使用
19 | 用具 | 手术无影灯 | 单孔 | 653.6 | 单孔手术无影灯，灯头高度可调节、可旋转，配备脚踏开关 | 汕头福利 | 单孔
20 | 用具 | 输液杆 | 床边用 | 77.4 | 适配于普通病床，不锈钢材质，长度1-1.95m可调 | 河南思源 | 可伸缩性输液杆
21 | 用具 | 输液架 | 不锈钢 | 116.1 | 不锈钢可移动输液架，带万向轮、可刹车，高度1-2m可调 | 河北庆忠 | XLK5-4 五角带轮（新款）
22 | 用具 | 双联观片灯 |  | 653.6 | 用于各种医用X胶片的观察诊断，可同时观察两张14*17胶片 | 丹阳远燕 | YG-2A(双联)LED
23 | 用具 | 台式血压计 |  | 77.4 | 水银、上臂式台式血压计，具有医疗器械备案凭证或注册证 | 江苏鱼跃 | 台式
24 | 用具 | 体温计 | 10支/盒 | 3.01 | 测量范围35-42℃，具有医疗器械备案凭证或注册证 | 江苏辰宇(冠悦牌) | CRW-11（三角型棒式口腔型）
25 | 用具 | 洗耳球 |  | 3.01 | 乳胶材质，分大中小3个规格、容积为30/60/90ml | 北京房山黎明 | 分大 中 小
26 | 用具 | 氧气瓶 | 2L | 275.2 | 配套氧桥、扳手、收纳箱，容积2L、具有医疗器械备案凭证或注册证 | 衡水普世 | 7升
27 | 用具 | 氧气瓶 | 4L | 412.8 | 配套氧桥、扳手、收纳箱，容积4L、具有医疗器械备案凭证或注册证 | 衡水普世 | 4升
28 | 用具 | 40L氧气瓶推车 | 不锈钢 | 430 | 用于运输40L氧气瓶，不锈钢材质，载重不小于200kg,配备防护带或链，可折叠 | 河南思源 | 喷塑氧气瓶推车
29 | 用具 | 医用听诊器 |  | 15.48 | 医用听诊器，用于听诊人体心、肺等器官活动，具有医疗器械备案凭证或注册证 | 江苏鱼跃 | 单听
30 | 用具 | 指夹式脉搏血氧仪 |  | 215 | OLED显示屏，血氧测量范围0-100%、分辨率1%，脉搏25-250BPM，具有医疗器械备案凭证或注册证 | 江苏鱼跃 | YX301
31 | 用具 | 紫外线灯管 | 40W | 67.08 | 功率40w、长度1.2m | 江苏苏宏 | SHZW36S23W（40W）
32 | 用具 | 紫外线灯管 | 30W | 51.6 | 功率30w，用于紫外线灯车、长度0.9m | 江阴飞扬 | 30W型号:ZW30S19W非臭氧.30支/箱
33 | 用具 | 紫外线消毒车 |  | 430 | 双灯管2*30w、可选择单灯或双灯，可定时0-120分钟，灯管高度可调节，四个万向轮 | 江阴飞扬 | FY-30DC带灯管 绿字纸箱包装
34 | 用具 | 轮椅 | 成人 | 700
35 |  | 消毒采样棒 |  | 100 | 配套3M 型号LX25ATP生物荧光检测仪使用
36
37
38

## Sheet2
序号 | 类型 | 物资名称 | 规格型号 | 单价（元） | 参数
1 | 配件 | 病床床档 | 铝合金 | 72 | 用于普通成人病床，六档三孔铝合金材质，可折叠
2 | 配件 | 病床床垫 | 5公分棕垫 | 103.5 | 厚度不小于5cm,适用于院内双摇成人病床，外层防水牛津布、内层椰棕+海绵
3 | 配件 | 病床床轮 | 5寸 | 36 | 5寸床轮，静音轮、带刹车，承重不小于100kg
4 | 配件 | 病床螺杆 |  | 58.5 | 适用于院内普通双摇病床、摇把和螺杆一体设计
5 | 配件 | 病床摇把 |  | 27 | 用于院内病床配套使用，与螺杆分体
6 | 配件 | 治疗车轮子 |  | 18 | 三寸静音轮、万向带刹车、带螺纹
7 | 配件 | 电源线 |  | 13.5 | 支持最大功率不小于2500w、长度不小于2.5m、满足国标
8 | 配件 | 电子血压计袖带 |  | 85.5 | 配套院内在用欧姆龙、鱼跃电子血压计使用
9 | 配件 | 红外线灯泡 | 100W | 72 | 功率100W,配套红外治疗仪使用
10 | 配件 | 加热盘 | TDP烤灯 | 22.5 | 适用TDP烤灯（特定电磁波治疗仪）、直径10cm±1cm
11 | 配件 | 监护导联线 | 飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电 | 171/450 | 适配飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电等型号心电监护仪（兼容/原装分别报价）
12 | 配件 | 监护袖带 | 飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电 | 81/243 | 适配飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电监护仪原装袖带（兼容/原装分别报价）
13 | 配件 | 监护血氧探头 | 飞利浦、迈瑞儿童 | 252/450 | 适配利浦、迈瑞心电监护仪，绑带式用于新生儿血氧监测（兼容/原装分别报价）
14 | 配件 | 监护氧饱和探头 | 飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电 | 234/450 | 飞利浦、理邦、迈瑞、科曼、光电监护仪兼容血氧饱和探头（兼容/原装分别报价）
15 | 配件 | 理疗电极片（吞咽电极片） | 吞咽 插口 2.5 | 4.5 | 适配我院吞咽功能治疗仪（美国DJO 5900），插口规格2.5mm
16 | 配件 | 凝血仪灯泡 | 希森美康凝血仪 | 1035/3060 | 适配CS-2000i型号全自动凝血分析仪（凝血检测仪）（兼容/原装分别报价）
17 | 配件 | 心电导联线 | 纳龙心电图机 | 306/1755 | 纳龙心电图机（aECG-18U）心电图导联线（兼容/原装分别报价）
18 | 配件 | 心电图机充电器 | 纳龙心电图机原装 | 135/378 | 纳龙心电图机原装（aECG-18U）充电器（兼容/原装分别报价）
19 | 配件 | 心电图机电池 | 纳龙兼容 | 306/1755 | 纳龙心电图机（aECG-18U）兼容电池（兼容/原装分别报价）
20 | 配件 | 心电图机十二导导联线 | 纳龙心电图机 | 657/1663.2 | 纳龙心电图机（RAGE-12）十二导导联线（兼容/原装分别报价）
21 | 配件 | 心电图机四肢电极夹 | 心电图机用 | 58.5/378 | 纳龙心电图机（aECG-18U）四肢电极夹（兼容/原装分别报价）
22 | 配件 | 电子血压计儿童袖带 | 欧姆龙 | 63 | 欧姆龙电子血压计儿童袖带
23 | 配件 | 氧气瓶压力表 |  | 40.5 | 适用于2L、4L氧气瓶、量程0-25MP
24 | 配件 | 氧气瓶减压阀 |  | 322.2 | 用于40L氧气瓶输出压力调节、输出压力0-2Mpa可调
25 | 配件 | 氧气瓶手轮 |  | 7.2 | 适用于2L、4L氧气瓶
26 | 配件 | 氧气瓶阀门总成 |  | 99 | 适用于2L、4L氧气瓶阀门总成
27 | 配件 | 氧桥 |  | 108 | 适用于2L、4L氧气瓶与40L氧气瓶连接
28 | 配件 | 气压泵绑腿 | 配套阳坤AP600b | 810 | 适用于阳坤AP600b型号血栓泵绑腿
29 | 配件 | 气压泵绑腿 | 配套阳坤AP400b | 675 | 适用于阳坤AP400b型号血栓泵绑腿
30 | 配件 | 排痰机背心 | 配套阳坤排痰机YK801 | 405 | 适用于阳坤排痰机YK801型号背心
31 | 配件 | 无影灯灯泡 | 24V 25W | 18 | 适用于单孔无影照明灯，规格：24V 25W
32 | 配件 | 暖箱温度探头 |  | 405 | 适用于戴维暖箱，用于温度监测
33 | 配件 | 暖箱袖套 |  | 36 | 适用于戴维暖箱，用于暖箱侧面操作口
34 | 配件 | 蓝光灯管 |  | 31.5 | 适用于戴维暖箱，用于治疗黄疸
35 | 配件 | AED电池 |  | 3060 | 适用于光电AED(3100型)，用于设备供电
36 | 配件 | AED电极片 |  | 990 | 适用于光电AED(3100型)，用于患者除颤
37 | 配件 | 除颤仪电池 |  | 990 | 适用于光电、迈瑞除颤仪
38 | 配件 | 轮椅前轮轮胎 |  | 50 | 适用于互邦轮椅
39 | 配件 | 轮椅后轮轮胎 |  | 100 | 适用于互邦轮椅
40 | 配件 | 轮椅脚踏（一对） |  | 30 | 适用于互邦轮椅
41 | 配件 | 轮椅扶手（一对） |  | 30 | 适用于互邦轮椅
42 | 配件 | 轮椅刹车线 |  | 10 | 适用于互邦轮椅
43 | 配件 | 洗消池高压水枪 |  | 150 | 适用于供应室洗消池
44 | 配件 | 洗消池高压气枪 |  | 150 | 适用于供应室洗消池
45 | 配件 | 心电图机吸球（加底座） |  | 8 | 适用于纳龙心电图机
46 | 配件 | 盆底肌电极连接线 |  | 650 | 适用于伟思生物刺激反馈仪
47 | 配件 | 气压选位阀（口腔） |  | 800 | 适用于口腔牙椅
48 | 配件 | 滤网（口腔） |  | 80 | 适用于口腔牙椅
49 | 配件 | 显微镜灯泡 |  | 65 | 适用于奥林巴斯/徕卡显微镜
50 | 配件 | 显微镜灯泡 |  | 110 | 适用于蔡司手术显微镜
51 | 配件 | 保险丝（玻璃管） |  | 15 | 各种型号/盒
52 | 配件 | 风轮（新生儿暖箱） |  | 160 | 适用于戴维婴儿辐射保温台
53 | 配件 | 计时器（新生儿暖箱） |  | 520 | 适用于戴维婴儿辐射保温台
54 | 配件 | 心电图机数据线+通讯线 |  | 650 | 适用于纳龙心电图机
55 | 配件 | 注射泵推头 |  | 100 | 适用于莱普注射泵
56 | 配件 | 加热盘（双层） |  | 80 | 适用TDP烤灯（特定电磁波治疗仪）
57 | 配件 | 积水杯 |  | 120 | 适用于迈瑞监护模块
58 | 配件 | 婴儿辐射保温台照明灯泡 |  | 70 | 适用于戴维婴儿辐射保温台
59 | 配件 | 洗胃机水泵 |  | 400 | 适用于斯曼峰洗胃机
60 | 配件 | 冷光源氙灯 |  | 3500 | 适用于奥林巴斯胃肠镜
61 | 配件 | 治疗帽 |  | 1200 | 适用于经颅磁脑反射电疗仪
62 | 用具 | 浮标式氧气吸入器 | 40L氧气桶专用 | 275.2 | 适用于40L氧气桶氧气吸入，由氧气输出接口、安全阀、压力表、流量管、流量调节阀、湿化瓶组成，输出氧气压力0.2-0.3Mp
63 | 用具 | 氧气吸入器 | 设备带专用 | 137.6 | 接口为德标，用于病房设备带氧气吸入
64 | 用具 | 负压吸引器 | 设备带专用 | 135.88 | 接口为德标，用于病房设备带负压吸引
65 | 用具 | TDP治疗仪 |  | 412.8 | 波长2μm-25μm，过热保护、倾斜超过45°自动断电，加热器寿命大于2000h，定时0-60分钟可调
66 | 用具 | 病历夹 | 各种颜色 | 25.8 | 用于病历资料收纳，ABS材质，多种颜色可选
67 | 用具 | 不锈钢治疗车 |  | 447.2 | 规格：700*420*800mm（中号）5采用国标不锈钢304材质，双层设计，中间抽屉，滑轨，配备4个全塑带锁静音脚轮，
68 | 用具 | 不锈钢治疗车 |  | 387 | 500*400*800mm（小号）；采用国标不锈钢304材质，双层设计，中间抽屉，滑轨，配备4个全塑带锁静音脚轮，
69 | 用具 | 单联观片灯 |  | 412.8 | 用于各种医用X胶片的观察诊断，可同时观察1张14*17胶片
70 | 用具 | 导电膏 | 100g/228g | 60.2/200 | 导电率（25°C）：10.0-85.0MS/CM，用于除颤仪、心电、脑电等设备电极与皮肤之间形成稳定的导电连接
71 | 用具 | 电动吸引器 |  | 842.8 | 极限负压值:>0.09MPa(680mmHg)；负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg)-极限负压值；自由空气流量:>32L/min；贮液瓶: 不小于2500mlx2；选用无油润滑真空泵作负压源，无需日常维护和保养；手动开关和脚踏开关并联连接,实现双重启停控制。
72 | 用具 | 电针治疗仪 |  | 326.8 | 可选择三种波形、切换使用，不少于6路输出，可定时，强度可调
73 | 用具 | 电子血压计 |  | 378.4 | 测量方式：示波测定法；测量范围：压力:0mmHg~299mmHg(0kPa~39.9kPa)脉搏数:40次/分~180次/分。
74 | 用具 | 负压吸引器 | 吊塔用 | 275.2 | 德标接口，用于手术室吊塔进行负压吸引
75 | 用具 | 简易呼吸气囊 | 硅胶成人 | 516 | 适用于成人，硅胶材质，球体容器1600ml±200ml
76 | 用具 | 简易呼吸气囊 | 硅胶儿童 | 516 | 适用于儿童，硅胶材质，球体容器550ml±100ml
77 | 用具 | 简易呼吸气囊 | 硅胶新生儿 | 516 | 适用于新生儿，硅胶材质，球体容器280ml±50ml
78 | 用具 | 气垫床 | 波动 | 842.8 | 有气垫、气泵和连接管组成，气泵噪音小于45dB、交替式充放气、压力8-18kpa，气垫采用PVC面料、气管可拆卸、一体成型
79 | 用具 | 湿化瓶 |  | 15.48 | 用于氧气吸入器设备带吸氧，配套氧气吸入器使用
80 | 用具 | 氧气通气管 |  | 3.44 | 用于氧气吸入器设备带吸氧，配套氧气吸入器使用
81 | 用具 | 手术无影灯 | 单孔 | 653.6 | 单孔手术无影灯，灯头高度可调节、可旋转，配备脚踏开关
82 | 用具 | 输液杆 | 床边用 | 77.4 | 适配于普通病床，不锈钢材质，长度1-1.95m可调
83 | 用具 | 输液架 | 不锈钢 | 116.1 | 不锈钢可移动输液架，带万向轮、可刹车，高度1-2m可调
84 | 用具 | 双联观片灯 |  | 653.6 | 用于各种医用X胶片的观察诊断，可同时观察两张14*17胶片
85 | 用具 | 台式血压计 |  | 77.4 | 水银、上臂式台式血压计，具有医疗器械备案凭证或注册证
86 | 用具 | 体温计 | 10支/盒 | 8 | 测量范围35-42℃，具有医疗器械备案凭证或注册证
87 | 用具 | 洗耳球 |  | 3.01 | 乳胶材质，分大中小3个规格、容积为30/60/90ml
88 | 用具 | 氧气瓶 | 2L | 275.2 | 配套氧桥、扳手、收纳箱，容积2L、具有医疗器械备案凭证或注册证
89 | 用具 | 氧气瓶 | 4L | 412.8 | 配套氧桥、扳手、收纳箱，容积4L、具有医疗器械备案凭证或注册证
90 | 用具 | 40L氧气瓶推车 | 不锈钢 | 430 | 用于运输40L氧气瓶，不锈钢材质，载重不小于200kg,配备防护带或链，可折叠
91 | 用具 | 医用听诊器 |  | 15.48 | 医用听诊器，用于听诊人体心、肺等器官活动，具有医疗器械备案凭证或注册证
92 | 用具 | 指夹式脉搏血氧仪 |  | 215 | OLED显示屏，血氧测量范围0-100%、分辨率1%，脉搏25-250BPM，具有医疗器械备案凭证或注册证
93 | 用具 | 紫外线灯管 | 40W | 67.08 | 功率40w、长度1.2m
94 | 用具 | 紫外线灯管 | 30W | 51.6 | 功率30w，用于紫外线灯车、长度0.9m
95 | 用具 | 紫外线消毒车 |  | 430 | 双灯管2*30w、可选择单灯或双灯，可定时0-120分钟，灯管高度可调节，四个万向轮
96 | 用具 | 轮椅 | 成人 | 700 | 承重不小于100kg，座宽45cm
97 | 用具 | 表面采样棒 |  | 100 | 配套3M 型号LX25ATP生物荧光检测仪使用
98 | 用具 | 雾化机 |  | 1000 | 气压80-180kpa、气流量3-10L/min、雾化率300mg/min、平均雾粒3.0μm