表2                  技术参数

| 设备名称 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：对临床标本培养出的病原微生物进行快速、准确的鉴定，并对其药敏进行分析，指导临床精准用药。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.仪器设备使用年限应不低于10年。 |  |  |  |
| 2.容量应≥10装载 |  |  |  |
| 3.可视化操作，具备自动加样、装载、孵育、判读、评价结果 |  |  |  |
| 4.应覆盖鉴定的菌种多和药敏检测能力强，满足临床致病菌检测需求 |  |  |  |
| 5.具备数据分析和管理功能及异常报警与提示功能 |  |  |  |
| 6.实现与医院LIS系统连接，实现数据实时传输。 |  |  |  |
| 7.设备配套的其他相关设备。 |  |  |  |
| 8、售后服务要求 |  |  |  |
| 8.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 8.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 8.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 8.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 8.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 8.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 8.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 电脑 | 1台 |
| 浊度仪 | 1台 |
| 设备主机 | 1套 |